## 附表二 老旧小区改造时序与项目库

| **序号** | **街道名称** | **社区名称** | **合并前小区名称** | **房屋性质** | **户数（户）** | **楼栋数（栋）** | **总建筑面积（万㎡）** | **改造时间（年）** | **改造目标** | **改造内容** | **预计投资额（万元）** | **合并后小区名称** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 于家塘小区 | 商品房 | 230 | 14 | 0.54 | 2020 | 一般型 | 路面铺设沥青、亮化、弱电改造、自来水、停车设施、电梯、适老、无障碍设施、环卫设施 | 350.14 | 　 |
| 2 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 望浯园二小区 | 商品房、自建房 | 112 | 10 | 0.55 | 2020 | 一般型 | 屋面改造、雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、体育器材、自来水、天然气、环卫设施、消防配套设施、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 356.63 | 　 |
| 3 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 望浯园一小区 | 商品房 | 220 | 13 | 0.6 | 2020 | 一般型 | 路面铺设沥青、弱电改造、环卫设施、消防配套设施、自来水、电梯、适老、无障碍设施 | 389.05 | 　 |
| 4 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 椒山市场小区 | 商品房、自建房 | 245 | 9 | 0.45 | 2020 | 一般型 | 立面改造、雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、消防配套设施、停车设施、自来水、天然气、监控设施、电梯、适老、无障碍设施 | 291.78 | 　 |
| 5 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 徐家园小区 | 商品房 | 135 | 4 | 0.32 | 2020 | 一般型 | 雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、消防配套设施、停车设施、自来水、天然气、监控设施、电梯、适老、无障碍设施 | 207.49 | 　 |
| 6 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 老法庭小区 | 商品房、自建房 | 28 | 10 | 0.48 | 2026-2035 | 一般型 | 路面铺设沥青、亮化、绿化、监控设施、弱电改造、停车设施、老年儿童活动场地、便民服务站 | 311.24 | 　 |
| 7 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 市场小区 | 商品房、自建房 | 96 | 8 | 0.9 | 2022 | 一般型 | 雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、消防配套设施、停车设施、自来水、天然气、监控设施、老年儿童活动场地、便民服务站 | 583.57 | 　 |
| 8 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 金马小区 | 商品房 | 81 | 5 | 0.48 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、消防配套设施、停车设施、天然气、监控设施 | 311.24 | 　 |
| 9 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 泰安小区 | 集资房、自建房 | 60 | 5 | 0.52 | 2021 | 重点型 | 路面铺设沥青、屋面改造、弱电改造、停车设施、电梯、适老、无障碍设施 | 404.61 | 　 |
| 10 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 环兴小区 | 商品房 | 108 | 9 | 0.15 | 2022 | 一般型 | 屋面改造、绿化、亮化、监控、体育设施、停车设施 | 97.26 | 　 |
| 11 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 金山客运小区 | 集资房 | 60 | 4 | 0.3 | 2022 | 一般型 | 绿化、亮化、监控、停车设施 | 194.52 | 　 |
| 12 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 物价局宿舍、阳家园小区 | 集资房、自建房 | 20 | 6 | 0.5 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、路面改造、弱电改造、亮化、绿化、消防配套设施、停车设施、自来水、天然气、监控设施 | 324.21 | 　 |
| 13 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 唐家园小区 | 集资房、自建房 | 60 | 8 | 0.5 | 2021 | 一般型 | 弱电改造、绿化、亮化、监控、体育设施、停车设施 | 324.21 | 唐家园小区 |
| 14 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 工行小区 | 集资房 | 30 | 2 | 0.22 | 2021 | 一般型 | 弱电改造、绿化、亮化、监控、体育设施、停车设施 | 142.65 |
| 15 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 林业小区 | 集资房 | 30 | 3 | 0.28 | 2021 | 一般型 | 弱电改造、绿化、亮化、监控、体育设施、停车设施 | 181.55 |
| 16 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 牛角巷一小区 | 商品房、自建房 | 180 | 9 | 0.58 | 2026-2035 | 一般型 | 铺设沥青、弱电改造、绿化、亮化、监控、体育设施、停车设施 | 376.08 | 　 |
| 17 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 牛角巷二小区 | 商品房 | 85 | 12 | 0.66 | 2021 | 重点型 | 弱电改造、绿化、亮化、监控、体育设施、停车设施、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 513.54 | 　 |
| 18 | 浯溪街道 | 望浯园社区 | 螺丝岭小区 | 商品房、自建房 | 75 | 5 | 0.55 | 2022 | 一般型 | 弱电改造、绿化、亮化、监控设施 | 356.63 | 　 |
| 19 | 浯溪街道 | 沿江路社区 | 龙家园 | 商品房 | 120 | 11 | 4.5 | 2021 | 示范型 | 线路改造、电梯、适老、无障碍设施 | 2376.77 | 　 |
| 20 | 浯溪街道 | 沿江路社区 | 内林小区 | 商品房 | 170 | 4 | 3.05 | 2022 | 重点型 | 线路改造、路面铺设沥青、电梯、适老、无障碍设施 | 2373.18 | 　 |
| 21 | 浯溪街道 | 沿江路社区 | 军民小区 | 商品房 | 280 | 13 | 8.2 | 2022 | 重点型 | 线路改造、安装监控、下水道提质改造、亮化、弱电改造、消防设施、电梯、适老、无障碍设施、老年儿童活动场地、便民服务站 | 2326.24 | 　 |
| 22 | 浯溪街道 | 沿江路社区 | 财政小区 | 商品房 | 190 | 4 | 3.5 | 2022 | 重点型 | 线路改造、沥青提质、绿化、亮化、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 2723.32 | 　 |
| 23 | 浯溪街道 | 沿江路社区 | 市政小区 | 商品房 | 70 | 2 | 1.05 | 2022 | 重点型 | 线路改造、立面改造、电梯、适老、无障碍设施 | 817 | 　 |
| 24 | 浯溪街道 | 沿江路社区 | 文建小区 | 商品房 | 210 | 13 | 4.52 | 2020 | 一般型 | 线路改造、雨污分流提质，绿化、亮化、铺设沥青、自来水、消防设施、更换雨水管道、电梯、适老、无障碍设施、文化设施 | 2930.81 | 　 |
| 25 | 浯溪街道 | 沿江路社区 | 邮政小区 | 商品房 | 60 | 3 | 1.2 | 2026-2035 | 一般型 | 线路改造 | 778.09 | 　 |
| 26 | 浯溪街道 | 沿江路社区 | 金龙小区 | 商品房 | 325 | 13 | 7.2 | 2020 | 示范型 | 线路改造、雨污分流提质，绿化、亮化、铺设沥青、自来水、监控、增加绿化、电梯、适老、无障碍设施、智慧管理、特色风貌设计、老年儿童活动场地、便民服务站 | 1526.33 | 金龙小区 |
| 27 | 浯溪街道 | 沿江路社区 | 二水厂宿舍 | 商品房 | 50 | 2 | 1.08 | 2020 | 一般型 | 外墙改造、铺设沥青、自来水、线路改造、文化设施、电梯、适老、无障碍设施 | 700.28 |
| 28 | 浯溪街道 | 浯园社区 | 真卿小区 | 商品房 | 432 | 7 | 0.92 | 2022 | 一般型 | 铺设沥青、雨污分流、监控设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 596.54 | 　 |
| 29 | 浯溪街道 | 浯园社区 | 吾苑小区 | 商品房 | 442 | 9 | 0.86 | 2023-2025 | 一般型 | 铺设沥青、亮化、雨污分流、监控设施 | 557.63 | 　 |
| 30 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 农机小区 | 商品房 | 312 | 12 | 1.2 | 2021 | 示范型 | 屋顶维修加固、化粪池修护，健身设施、绿化、充电桩、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 1167.14 | 　 |
| 31 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 花园街小区 | 商品房 | 16 | 2 | 0.67 | 2021 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流、化粪池，健身设施，绿化，充电桩，管道天燃气，消防通道 | 434.43 | 花财小区 |
| 32 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 食品公司宿舍 | 商品房 | 42 | 3 | 0.3 | 2022 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 194.52 |
| 33 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 财政局宿舍 | 集资房 | 120 | 6 | 0.46 | 2021 | 一般型 | 弱电入地，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，消防通道 | 298.27 |
| 34 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 建筑公司小区 | 商品房 | 160 | 8 | 0.38 | 2022 | 一般型 | 弱电入地，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 246.4 | 　 |
| 35 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 设计院小区 | 集资房 | 260 | 6 | 0.78 | 2021 | 一般型 | 弱电入地，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 505.76 | 　 |
| 36 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 新街43号小区 | 商品房 | 56 | 3 | 0.5 | 2026-2035 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 324.2 | 　 |
| 37 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 新街22号小区 | 商品房 | 70 | 3 | 0.5 | 2021 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 324.2 | 　 |
| 38 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 纸箱厂宿舍 | 商品房 | 36 | 2 | 0.3 | 2022 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 194.52 | 　 |
| 39 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 保安岭小区 | 商品房 | 406 | 16 | 1.6 | 2022 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道、老年儿童活动场地、便民服务站 | 1037.46 | 　 |
| 40 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 长宏小区、百纺公司宿舍 | 商品房 | 210 | 14 | 1.2 | 2022 | 一般型 | 弱电入地，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 778.09 | 　 |
| 41 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 标准件厂宿舍 | 商品房 | 76 | 4 | 0.6 | 2022 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 389.05 | 　 |
| 42 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 蒋家园小区 | 商品房 | 236 | 7 | 1.2 | 2021 | 一般型 | 铺设沥青，屋顶墙面维修加固，弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 778.09 | 　 |
| 43 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 红光玻璃厂宿舍 | 商品房 | 76 | 5 | 0.6 | 2022 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 389.05 | 　 |
| 44 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 白竹小区 | 商品房 | 120 | 7 | 0.8 | 2022 | 重点型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道、电梯、适老、无障碍设施、老年儿童活动场地、便民服务站 | 622.47 | 　 |
| 45 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 税务小区 | 集资房 | 56 | 8 | 0.5 | 2021 | 一般型 | 路面硬化，弱电入地，雨污分流、化粪池，健身设施，绿化，充电桩，无管道天燃气，消防通道 | 324.21 | 　 |
| 46 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 酱菜厂小区 | 商品房 | 42 | 2 | 0.2 | 2021 | 一般型 | 路面硬化，弱电入地，雨污分流、化粪池，健身设施，绿化，充电桩，管道天燃气，消防通道 | 129.68 | 百花园小区 |
| 47 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 百花园小区 | 商品房 | 120 | 7 | 0.78 | 2020 | 一般型 | 路面硬化，弱电入地，通讯设施，自来水改造，雨污分流、化粪池，健身设施，绿化，充电桩，管道天燃气，消防通道，电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 1089.33 |
| 48 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 环卫宿舍、老武装部宿舍 | 商品房 | 108 | 4 | 0.8 | 2020 | 一般型 | 路面硬化，弱电入地，通讯设施，自来水改造，雨污分流、化粪池，健身设施，绿化，充电桩，管道天燃气，消防通道不畅，电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 118.73 | 　 |
| 49 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 畜牧水产宿舍、橡胶厂宿舍 | 集资房 | 84 | 6 | 0.8 | 2020 | 一般型 | 路面硬化，弱电入地，通讯设施，自来水改造，雨污分流、化粪池，健身设施，绿化，充电桩，管道天燃气，消防通道，电梯加装，适老、无障碍设施完善 | 2056.32 | 　 |
| 50 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 老法院宿舍、工商联宿舍 | 商品房 | 118 | 5 | 0.7 | 2022 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 453.89 | 　 |
| 51 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 蔬菜公司宿舍 | 商品房 | 90 | 6 | 0.52 | 2023-2025 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 337.17 | 工农小区 |
| 52 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 老农行宿舍、工行宿舍 | 集资房 | 28 | 3 | 0.65 | 2022 | 一般型 | 路面硬化，弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道 | 421.47 |
| 53 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 大米厂宿舍 | 商品房 | 142 | 4 | 0.56 | 2026-2035 | 一般型 | 路面硬化，弱电入地，雨污分流、化粪池，健身设施，绿化，充电桩，管道天燃气，消防通道 | 363.11 | 　 |
| 54 | 浯溪街道 | 王府坪社区 | 黄家园小区 | 自建房 | 63 | 6 | 0.7 | 2022 | 重点型 | 弱电入地，雨污分流，化粪池修护，健身设施，绿化，充电桩，天然气，消防通道、电梯、适老、无障碍设施 | 544.66 | 　 |
| 55 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 徐家园小区 | 商品房 | 480 | 22 | 1.1 | 2020 | 一般型 | 地面硬化、铺设沥青、弱电入地、监控、自来水升级、电梯、适老、无障碍设施完善、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 778.09 | 　 |
| 56 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 民生里小区 | 商品房 | 420 | 13 | 1.2 | 2020 | 一般型 | 雨污管道、燃气管道、沥青（路）、监控、弱电入地、自来水改造、升级、电梯、适老、无障碍设施完善、老年儿童活动场地、便民服务站 | 1167.14 | 　 |
| 57 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 湖滨新村小区 | 商品房 | 420 | 20 | 1.6 | 2020 | 一般型 | 地面硬化、地下管网改造、燃气管道、监控、自来水升级、电梯、适老、无障碍设施完善 | 1037.46 | 　 |
| 58 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 果园小区 | 商品房 | 490 | 24 | 2.1 | 2020 | 示范型 | 沥青路面，监控，路灯、弱电入地、电梯、适老、无障碍设施、补绿、完善文化墙、自来水升级、智慧管理、特色风貌设计、老年儿童活动场地、便民服务站 | 2042.49 | 　 |
| 59 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 金盆塘一、二小区 | 商品房 | 310 | 12 | 1.6 | 2023-2025 | 一般型 | 沥青（路）、路灯升级、监控、弱电入地、升级 | 1037.46 | 　 |
| 60 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 沿湖路后街小区 | 商品房 | 80 | 17 | 1.2 | 2021 | 一般型 | 雨污管道、地面硬化、沥青（路）、监控、弱电入地、自来水改造、升级 | 778.09 | 　 |
| 61 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 公交公司宿舍 | 商品房 | 110 | 5 | 0.9 | 2021 | 一般型 | 沥青（路）、路灯升级、监控、弱电入地、升级 | 583.57 | 　 |
| 62 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 供销车队宿舍 | 商品房 | 86 | 3 | 0.8 | 2021 | 一般型 | 雨污管道、地面硬化、沥青（路）、监控、弱电入地、自来水改造、升级 | 518.73 | 　 |
| 63 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 商业局宿舍 | 商品房 | 45 | 3 | 0.6 | 2021 | 一般型 | 雨污管道、地面硬化、沥青（路）、监控、弱电入地、自来水改造、升级 | 389.05 | 　 |
| 64 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 桔山花苑 | 商品房 | 120 | 1 | 2.3 | 2021 | 重点型 | 监控升级、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 1789.61 | 　 |
| 65 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 阿司巷小区 | 商品房、自建房 | 83 | 12 | 0.1 | 2021 | 一般型 | 雨污管道、地面硬化、沥青（路）、监控、弱电入地、自来水改造、升级 | 64.84 | 　 |
| 66 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 商业大楼宿舍 | 商品房 | 12 | 2 | 0.56 | 2021 | 一般型 | 雨污管道、地面硬化、沥青（路）、监控、弱电入地、自来水改造、升级 | 363.11 | 　 |
| 67 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 清风街小区 | 商品房 | 120 | 13 | 0.8 | 2021 | 重点型 | 雨污管道、沥青（路）升级、透水砖、电梯、适老、无障碍设施 | 622.47 | 　 |
| 68 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 烟草公司宿舍 | 商品房 | 60 | 4 | 0.45 | 2023-2025 | 一般型 | 雨污管道、地面硬化、沥青（路）、监控、弱电入地、自来水改造、升级 | 291.78 | 建设小区 |
| 69 | 浯溪街道 | 白竹湖社区 | 建设银行宿舍 | 商品房 | 70 | 2 | 0.6 | 2021 | 一般型 | 雨污管道、地面硬化、沥青（路）、监控、弱电入地、自来水改造、升级 | 389.05 |
| 70 | 长虹街道 | 平安街社区 | 皇兴花园 | 商品房 | 260 | 17 | 3.692 | 2020 | 一般型 | 雨污分流、绿化、沥青、技防监控、文化书屋、自来水、燃气、弱电入地、健身设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 6626.75 | 　 |
| 71 | 长虹街道 | 平安街社区 | 金浯花园 | 商品房、自建房 | 88 | 7 | 1.584 | 2020 | 一般型 | 雨污分流、绿化、沥青、技防监控、文化书屋、自来水、燃气、弱电入地、健身设施 | 2010.07 | 　 |
| 72 | 长虹街道 | 平安街社区 | 苗圃小区 | 商品房 | 28 | 2 | 0.756 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、沥青、技防监控、弱电入地 | 490.2 | 大修厂小区 |
| 73 | 长虹街道 | 平安街社区 | 大修厂小区 | 集资房 | 78 | 2 | 0.987 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地 | 639.98 |
| 74 | 长虹街道 | 平安街社区 | 金秋花园 | 商品房、自建房 | 180 | 12 | 2.61 | 2022 | 一般型 | 技防监控、弱电入地 | 1692.35 | 　 |
| 75 | 长虹街道 | 平安街社区 | 建材小区 | 集资房、自建房 | 70 | 6 | 0.84 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、真石漆、弱电入地 | 544.66 | 平安建材小区 |
| 76 | 长虹街道 | 平安街社区 | 平安小区 | 商品房、自建房 | 79 | 5 | 1.09 | 2020 | 一般型 | 沥青、技防监控、真石漆、弱电入地 | 778.09 |
| 77 | 长虹街道 | 平安街社区 | 椒园一小区 | 商品房、自建房 | 330 | 8 | 4.13 | 2022 | 重点型 | 弱电入地、技防监控、健身器材、电梯、适老、无障碍设施、老年儿童活动场地、便民服务站 | 3213.52 | 　 |
| 78 | 长虹街道 | 平安街社区 | 椒园二小区 | 商品房、自建房 | 48 | 7 | 0.6816 | 2021 | 示范型 | 弱电入地、技防监控、电梯、适老、无障碍设施 | 662.93 | 　 |
| 79 | 长虹街道 | 平安街社区 | 葡萄园小区 | 商品房、自建房 | 208 | 8 | 2.953 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地 | 1914.75 | 　 |
| 80 | 长虹街道 | 平安街社区 | 宁安西路小区 | 商品房、自建房 | 130 | 10 | 1.79 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地 | 1160.65 | 　 |
| 81 | 长虹街道 | 平安街社区 | 金门山一小区 | 商品房、自建房 | 318 | 12 | 4.642 | 2022 | 一般型 | 技防监控、弱电入地、休闲健身设施、老年儿童活动场地、便民服务站 | 3009.92 | 　 |
| 82 | 长虹街道 | 平安街社区 | 金门山二小区 | 商品房、自建房 | 148 | 10 | 2.042 | 2020 | 重点型 | 沥青、技防监控、弱电入地、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 1588.86 | 　 |
| 83 | 长虹街道 | 平安街社区 | 金门山三小区 | 商品房、自建房 | 48 | 6 | 0.645 | 2022 | 一般型 | 技防监控、弱电入地 | 418.22 | 　 |
| 84 | 长虹街道 | 平安街社区 | 椒园三小区 | 商品房、自建房 | 86 | 6 | 1.1352 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地 | 736.08 | 　 |
| 85 | 长虹街道 | 平安街社区 | 华丰小区 | 商品房、自建房 | 198 | 7 | 3.009 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、停车位、消防设施 | 1951.07 | 　 |
| 86 | 长虹街道 | 平安街社区 | 校园南路小区 | 商品房 | 320 | 2 | 4.54 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、沥青、技防监控、弱电入地 | 2943.78 | 　 |
| 87 | 长虹街道 | 平安街社区 | 华洋小区 | 商品房、自建房 | 90 | 5 | 1.33 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、路面修整 | 862.39 | 　 |
| 88 | 长虹街道 | 平安街社区 | 祁府大院 | 商品房、自建房 | 170 | 9 | 2.46 | 2020 | 一般型 | 雨污分流、硬化、绿化、自来水、燃气、弱电入地 | 1595.09 | 　 |
| 89 | 长虹街道 | 平安街社区 | 兴隆浯溪城 | 商品房 | 384 | 15 | 5.299 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、硬化、绿化、自来水、燃气、弱电入地、老年儿童活动场地、便民服务站 | 3135.92 | 　 |
| 90 | 长虹街道 | 平安街社区 | 新兴花园 | 商品房、自建房 | 128 | 8 | 1.758 | 2022 | 重点型 | 技防监控、弱电入地、建筑主体维修、抗震加固、绿化、停车位、消防设施、电梯、适老、无障碍设施 | 1367.89 | 　 |
| 91 | 长虹街道 | 平安街社区 | 天宇小区 | 商品房 | 1500 | 30 | 1 | 2026-2035 | 一般型 | 路面白改黑、小游园建设、小区健身器材、小区监控设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点、老年儿童活动场地、便民服务站 | 648.41 | 　 |
| 92 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 金门山北小区 | 商品房、自建房 | 316 | 10 | 3.95 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、沥青、弱电入地、技防监控 | 2561.22 | 金山校园小区 |
| 93 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 校园小区 | 商品房、自建房 | 66 | 4 | 0.891 | 2021 | 一般型 | 弱电入地、技防监控 | 577.73 |
| 94 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 金桔园15小区 | 商品房、自建房 | 215 | 13 | 2.838 | 2020 | 一般型 | 雨污管道、铺沥青、自来水、电梯、适老、无障碍设施等、老年儿童活动场地、便民服务站 | 2074.91 | 　 |
| 95 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 金桔园12小区 | 商品房、自建房 | 132 | 10 | 1.782 | 2022 | 重点型 | 真石漆、弱电入地、技防监控、电梯、适老、无障碍设施 | 1386.56 | 　 |
| 96 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 金桔园14小区 | 集资房、自建房 | 76 | 5 | 0.912 | 2022 | 一般型 | 绿化、沥青、弱电入地、技防监控 | 591.35 | 　 |
| 97 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 复安小区 | 商品房、自建房 | 65 | 4 | 1.0075 | 2022 | 一般型 | 绿化提质、沥青、技防监控、弱电入地、健身设施 | 653.27 | 实验台小区 |
| 98 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 实验台小区 | 集资房、自建房 | 165 | 5 | 1.8975 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、文化、弱电入地 | 1230.36 |
| 99 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 金沙园小区 | 集资房、自建房 | 115 | 14 | 1.495 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、沥青、绿化、真石漆、健身、自来水、燃气、技防监控、弱电入地、照明、电梯、结构维护 | 969.37 | 　 |
| 100 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 永安二小区 | 商品房、自建房 | 86 | 6 | 1.1352 | 2020 | 一般型 | 铺沥青、电梯、适老、无障碍设施、结构维护、屋面漏水、照明、绿化等 | 842.93 | 　 |
| 101 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 拆迁安置小区 | 商品房、自建房 | 112 | 8 | 1.5232 | 2020 | 一般型 | 雨污管道、铺沥青、自来水、燃气、电梯、适老、无障碍设施、环卫、停车、电梯、绿化等 | 1018 | 　 |
| 102 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 教师安置小区 | 集资房、自建房 | 108 | 8 | 1.3824 | 2020 | 重点型 | 铺沥青、自来水、电梯、适老、无障碍设施、照明、绿化少等 | 1186.6 | 谢家园安居小区 |
| 103 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 谢家园一小区 | 商品房、自建房 | 113 | 6 | 1.592 | 2020 | 一般型 | 铺沥青、电梯、适老、无障碍设施、弱电入地、停车、老年儿童活动场地、便民服务站 | 1030.27 | 　 |
| 104 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 谢家园二小区 | 商品房、自建房 | 86 | 12 | 1.247 | 2022 | 重点型 | 技防监控、文化书屋、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 970.28 | 　 |
| 105 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 于家园小区 | 商品房、自建房 | 79 | 7 | 1.0744 | 2020 | 一般型 | 雨污管道、铺沥青、燃气、电梯、适老、无障碍设施等 | 732.7 | 　 |
| 106 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 于家甸一小区4组 | 商品房、自建房 | 68 | 5 | 1.0064 | 2022 | 一般型 | 绿化提质、沥青、技防监控、弱电入地 | 652.56 | 　 |
| 107 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 于家甸一小区5组 | 商品房、自建房 | 64 | 4 | 0.8832 | 2022 | 一般型 | 绿化提质、沥青、技防监控、弱电入地 | 572.68 | 　 |
| 108 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 于家甸二小区 | 经济适用、自建房 | 121 | 7 | 1.3915 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、文化书屋、弱电入地 | 902.26 | 　 |
| 109 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 康强三小区 | 商品房、自建房 | 78 | 6 | 1.053 | 2020 | 重点型 | 铺沥青、电梯、适老、无障碍设施等、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 819.33 | 　 |
| 110 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 康强四小区 | 商品房、自建房 | 69 | 4 | 0.8825 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、健身设施 | 572.22 | 　 |
| 111 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 康乐三小区 | 集资房、自建房 | 78 | 6 | 1.0608 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地 | 687.83 | 　 |
| 112 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 龙泉小区 | 商品房、自建房 | 67 | 4 | 0.9815 | 2022 | 一般型 | 绿化提质、沥青、技防监控、弱电入地、健身设施 | 636.51 | 　 |
| 113 | 长虹街道 | 新兴路社区 | 康乐四小区 | 自建房 | 98 | 5 | 1.398 | 2023-2025 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、健身设施 | 906.48 | 　 |
| 114 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 粮建小区 | 集资房、自建房 | 38 | 3 | 0.437 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、真石漆、健身设施、弱电入地、结构维护、屋面漏水 | 283.36 | 　 |
| 115 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 文明小区 | 商品房、自建房 | 91 | 12 | 1.164 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、真石漆、健身设施、燃气、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 754.75 | 　 |
| 116 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 康乐一小区 | 商品房、自建房 | 34 | 7 | 0.4488 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、环卫、绿化 | 291.01 | 　 |
| 117 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 盘龙西路小区 | 集资房、自建房 | 60 | 4 | 0.82 | 2021 | 一般型 | 沥青、绿化、技防监控、弱电入地、健身设施、结构维护 | 531.7 | 　 |
| 118 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 西北小区 | 集资房、自建房 | 80 | 4 | 1 | 2023-2025 | 一般型 | 雨污分流、硬化、沥青、技防监控、弱电入地 | 648.41 | 　 |
| 119 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 金穗小区 | 商品房、自建房 | 132 | 8 | 1.18 | 2020 | 重点型 | 铺沥青、自来水、电梯、适老、无障碍设施等 | 1231.98 | 　 |
| 120 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 康强二小区 | 集资房 | 60 | 10 | 0.804 | 2021 | 一般型 | 沥青、电线杆迁移、技防监控、弱电入地、健身设施、结构维护、照明 | 521.32 | 　 |
| 121 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 新祁小区 | 商品房、自建房 | 65 | 4 | 0.812 | 2022 | 一般型 | 沥青、绿化、真石漆、技防监控、弱电入地、健身设施 | 526.51 | 　 |
| 122 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 新华小区 | 集资房、自建房 | 90 | 8 | 1.28 | 2022 | 一般型 | 沥青、电线杆迁移、技防监控、弱电入地、健身设施 | 829.96 | 　 |
| 123 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 新达小区 | 商品房、自建房 | 88 | 8 | 1.249 | 2020 | 一般型 | 铺沥青、自来水、电梯、适老、无障碍设施等 | 809.86 | 　 |
| 124 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 康宁小区 | 集资房、自建房 | 105 | 6 | 1.45 | 2020 | 重点型 | 铺沥青、自来水、电梯、适老、无障碍设施、环卫、绿化等、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 1128.23 | 　 |
| 125 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 文计小区 | 商品房、自建房 | 110 | 6 | 1.485 | 2020 | 一般型 | 铺沥青、自来水、电梯、适老、无障碍设施等 | 1037.46 | 　 |
| 126 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 工行小区 | 集资房、自建房 | 108 | 7 | 1.49 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、休闲椅、弱电入地、结构维护、屋面漏水、电梯、停车场 | 966.13 | 　 |
| 127 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 金山客运小区 | 商品房、自建房 | 66 | 3 | 0.871 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、休闲椅、弱电入地、燃气 | 564.77 | 金山新村 |
| 128 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 环卫新村 | 商品房 | 41 | 4 | 0.594 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、硬化、沥青、技防监控、弱电入地 | 385.16 |
| 129 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 枣阳小区 | 商品房 | 100 | 6 | 1.42 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、绿化、沥青、技防监控、休闲椅、弱电入地、健身设施 | 920.74 | 　 |
| 130 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 永安小区 | 集资房、自建房 | 207 | 15 | 2.79 | 2022 | 重点型 | 绿化提质、文化书屋、健身设施、电梯、适老、无障碍设施、老年儿童活动场地、便民服务站 | 2170.88 | 　 |
| 131 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 农委小区 | 集资房 | 85 | 8 | 1.126 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、结构维护、屋面漏水 | 730.11 | 　 |
| 132 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 吉安路小区 | 集资房、自建房 | 54 | 8 | 0.7171 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、燃气 | 464.97 | 　 |
| 133 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 工业新村小区 | 商品房、自建房 | 105 | 6 | 1.2075 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地 | 782.96 | 　 |
| 134 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 蒋家院一小区 | 商品房、自建房 | 56 | 8 | 1.008 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、真石漆 | 653.6 | 　 |
| 135 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 蒋家园二小区 | 商品房、自建房 | 270 | 14 | 3.564 | 2020 | 示范型 | 绿化提质、休闲亭、沥青、技防监控、电梯、适老、无障碍设施、弱电入地、屋顶雨棚违章、燃气、环卫、智慧管理、特色风貌设计、老年儿童活动场地、便民服务站 | 1572.62 | 　 |
| 136 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 农行小区 | 商品房、自建房 | 85 | 7 | 1.53 | 2022 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地 | 992.07 | 　 |
| 137 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 内下小区 | 集资房、自建房 | 125 | 6 | 1.388 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、结构维护、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 899.99 | 内安小区 |
| 138 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 公安小区 | 集资房、自建房 | 84 | 9 | 1.134 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、下水道、监控、健身器材 | 735.3 |
| 139 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 福安小区 | 集资房、自建房 | 145 | 15 | 2.14 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、燃气、环卫、停车、绿化 | 1387.6 | 　 |
| 140 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 蒋家院二小区 | 集资房、自建房 | 100 | 14 | 1.35 | 2021 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、自来水、路灯 | 875.35 | 　 |
| 141 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 国税小区 | 集资房、自建房 | 160 | 8 | 2.115 | 2021 | 一般型 | 绿化提质、沥青、技防监控、文化书屋、弱电入地、健身设施 | 1371.39 | 　 |
| 142 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 兴浯花园 | 商品房 | 100 | 4 | 1.359 | 2020 | 一般型 | 铺沥青、自来水、电梯、适老、无障碍设施等 | 881.19 | 兴浯花园小区 |
| 143 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 汽修厂小区 | 集资房、自建房 | 80 | 8 | 0.92 | 2020 | 一般型 | 铺沥青、自来水、电梯、适老、无障碍设施等 | 596.54 |
| 144 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 富贵世家 | 商品房 | 300 | 15 | 4.075 | 2021 | 一般型 | 雨污分流、硬化、沥青路灯、自来水、燃气、弱电入地、电梯、照明、健身器材、老年儿童活动场地、便民服务站 | 2642.27 | 　 |
| 145 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 新旺小区 | 集资房、自建房 | 45 | 3 | 0.581 | 2023-2025 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地 | 376.73 | 　 |
| 146 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 康乐二小区 | 自建房 | 46 | 6 | 0.621 | 2023-2025 | 一般型 | 绿化提质、技防监控、弱电入地、健身设施 | 402.66 | 　 |
| 147 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 新祁北小区 | 自建房 | 65 | 5 | 0.9525 | 2023-2025 | 一般型 | 沥青、路灯、技防监控、弱电入地、健身设施 | 617.61 | 　 |
| 148 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 新华别墅 | 自建房 | 62 | 4 | 0.905 | 2023-2025 | 一般型 | 沥青、绿化提质、技防监控、弱电入地 | 586.81 | 　 |
| 149 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 军干所小区 | 自建房 | 20 | 2 | 0.104 | 2023-2025 | 一般型 | 雨污分流、硬化、沥青、技防监控、弱电入地 | 67.43 | 　 |
| 150 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 桔园小区 | 自建房 | 10 | 4 | 0.22 | 2023-2025 | 一般型 | 沥青、路灯、技防监控、弱电入地 | 142.65 | 　 |
| 151 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 教工大院 | 自建房 | 76 | 16 | 1.369 | 2023-2025 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、照明、绿化 | 887.67 | 　 |
| 152 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 畅安一小区 | 自建房 | 125 | 9 | 2.5 | 2023-2025 | 一般型 | 技防监控、弱电入地、结构维护、停车、环卫 | 1621.03 | 　 |
| 153 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 泰安一小区 | 自建房 | 34 | 6 | 0.61 | 2023-2025 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地 | 395.53 | 　 |
| 154 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 泰安二小区 | 自建房 | 20 | 8 | 0.36 | 2023-2025 | 一般型 | 沥青、技防监控、弱电入地、真石漆 | 233.43 | 　 |
| 155 | 长虹街道 | 人民西路社区 | 畅安二小区 | 自建房 | 40 | 6 | 0.84 | 2023-2025 | 一般型 | 技防监控、弱电入地 | 544.66 | 　 |
| 156 | 龙山街道 | 龙山社区 | 经济适用房小区 | 经济适用房 | 230 | 5 | 0.9 | 2026-2035 | 一般型 | 建筑主体修缮、建筑防漏、电力通讯改造、拆除违法建筑 | 583.57 | 盘龙经济适用房小区 |
| 157 | 龙山街道 | 龙山社区 | 盘龙生活小区 | 商品房 | 153 | 6 | 1.92 | 2021 | 重点型 | 排水、电力通讯改造、道路改造、建筑漏水及结构安全改造、电梯、适老、无障碍设施 | 1493.94 |
| 158 | 龙山街道 | 龙山社区 | 寿井小区 | 商品房 | 374 | 14 | 2.75 | 2021 | 一般型 | 排水、道路改造、老年儿童活动场地、便民服务站 | 1783.13 | 　 |
| 159 | 龙山街道 | 龙山社区 | 小园学府 | 商品房 | 98 | 6 | 1.79 | 2026-2035 | 一般型 | 建筑防漏、排水改造、电力通讯改造 | 1160.65 | 盆景塘学府小区 |
| 160 | 龙山街道 | 龙山社区 | 盆景塘小区 | 商品房 | 108 | 6 | 1.5 | 2021 | 重点型 | 电力通讯改造、道理改造、建筑主体修缮、防水防漏、排水改造、拆除违章建筑、电梯、适老、无障碍设施 | 1168.14 |
| 161 | 龙山街道 | 龙山社区 | 祁盘二小区 | 商品房 | 36 | 2 | 0.54 | 2026-2035 | 一般型 | 建筑主体修缮、防水防漏、排水改造、电力通讯改造、道路改造 | 350.14 | 　 |
| 162 | 龙山街道 | 龙山社区 | 周家园小区 | 商品房 | 83 | 26 | 0.58 | 2020 | 一般型 | 建筑主体修缮、防水防漏、排水、电力通讯改造、道路改造 | 376.08 | 国土环保小区 |
| 163 | 龙山街道 | 龙山社区 | 环保小区 | 商品房 | 72 | 2 | 0.67 | 2021 | 一般型 | 电力通讯改造、建筑防漏 | 434.43 |
| 164 | 龙山街道 | 龙山社区 | 国土小区 | 商品房 | 134 | 8 | 1.92 | 2021 | 一般型 | 排水、电力通讯改造 | 1244.95 |
| 165 | 龙山街道 | 龙山社区 | 龙泉一小区 | 商品房 | 162 | 5 | 1.5 | 2022 | 重点型 | 建筑防漏、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 1167.14 | 　 |
| 166 | 龙山街道 | 龙山社区 | 龙泉二小区 | 商品房 | 106 | 5 | 1.5 | 2021 | 一般型 | 道路改造、电路通讯改造 | 972.62 | 　 |
| 167 | 龙山街道 | 龙山社区 | 祁达小区 | 商品房 | 203 | 6 | 1.1 | 2026-2035 | 一般型 | 电力通讯改造、建筑防漏 | 713.25 | 　 |
| 168 | 龙山街道 | 龙山社区 | 光明停车场一小区 | 商品房 | 144 | 6 | 1.87 | 2022 | 一般型 | 建筑主体修缮、电力通讯改造、排水改造、拆除违法建筑 | 1212.53 | 　 |
| 169 | 龙山街道 | 龙山社区 | 光明停车场二小区 | 商品房 | 232 | 11 | 4.3 | 2021 | 一般型 | 拆除违法建筑、道路改造 | 2788.16 | 　 |
| 170 | 龙山街道 | 龙山社区 | 青龙小区 | 商品房 | 91 | 11 | 3.51 | 2026-2035 | 一般型 | 建筑主体修缮、防水防漏、电力通讯改造 | 2275.92 | 　 |
| 171 | 龙山街道 | 龙山社区 | 经委宿舍 | 商品房 | 41 | 3 | 0.23 | 2020 | 一般型 | 建筑主体修缮、防水防漏、排水、电力通讯改造 | 149.13 | 　 |
| 172 | 龙山街道 | 龙山社区 | 振华新村小区 | 自建房 | 231 | 12 | 0.54 | 2026-2035 | 一般型 | 建筑主体修缮、电力通讯改造、排水改造 | 350.14 | 　 |
| 173 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 寿安新村小区 | 商品房 | 270 | 21 | 4.7 | 2020 | 一般型 | 绿化、道路白改黑、照明、老年儿童活动场地、便民服务站 | 3047.53 | 　 |
| 174 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 步步高小区 | 商品房 | 81 | 7 | 1.56 | 2021 | 一般型 | 自来水管网改造、燃气管网、道路白改黑、环卫设施 | 1011.52 | 　 |
| 175 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 众胜家园小区 | 商品房 | 83 | 5 | 0.7 | 2021 | 重点型 | 弱电入地，燃气管道、电梯、适老、无障碍设施 | 544.66 | 　 |
| 176 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 自来水小区 | 商品房 | 71 | 7 | 0.7 | 2022 | 一般型 | 地面硬化、增加绿化 | 453.89 | 　 |
| 177 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 银鑫广场小区 | 商品房 | 102 | 5 | 0.3 | 2021 | 一般型 | 消防设施、照明设施、划定停车位、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 194.52 | 　 |
| 178 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 甘泉小区 | 商品房 | 357 | 24 | 3 | 2020 | 示范型 | 弱电入地、停车位、电梯、适老、无障碍设施、老年儿童活动场地、便民服务站 | 120.24 | 　 |
| 179 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 盘龙市场小区 | 商品房 | 254 | 11 | 2.6 | 2021 | 重点型 | 绿化、停车位、消防设施、安防设施、电梯、适老、无障碍设施 | 2023.04 | 　 |
| 180 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 吴家园小区 | 商品房 | 136 | 7 | 2.03 | 2022 | 一般型 | 地面硬化、弱电入地、增加健身设施 | 1316.27 | 　 |
| 181 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 九塘冲小区 | 商品房 | 162 | 12 | 3.2 | 2021 | 一般型 | 弱电入地、划定停车位、环卫设施 | 2074.91 | 　 |
| 182 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 陈老府院小区 | 房改房、廉租房 | 116 | 4 | 0.87 | 2022 | 一般型 | 加装电梯、划定停车位、照明设施 | 564.12 | 　 |
| 183 | 龙山街道 | 九塘冲社区 | 昭陵巷小区 | 商品房 | 135 | 6 | 1.2 | 2020 | 一般型 | 弱电入地、停车位 | 778.09 | 　 |
| 184 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 农机厂小区 | 集资房 | 61 | 2 | 0.208 | 2022 | 一般型 | 建筑主体修缮、防水防漏、排水改造、电力通讯改造 | 134.87 | 　 |
| 185 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 氮肥厂小区 | 集资房 | 78 | 4 | 0.45 | 2021 | 一般型 | 建筑主体修缮、防水防漏、排水、电力通讯改造、道路改造 | 291.78 | 　 |
| 186 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 浅马塘小区 | 商品房 | 976 | 16 | 9.4 | 2021 | 重点型 | 建筑主体修缮、防水防漏、电力通讯改造、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点、老年儿童活动场地、便民服务站 | 3450.28 | 　 |
| 187 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 敬老院技校小区 | 集资房 | 70 | 3 | 0.42 | 2023-2025 | 一般型 | 防水防漏、电力通讯改造、道路改造 | 272.33 | 　 |
| 188 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 东江街3号及罗家园小区 | 集资房 | 50 | 5 | 0.82 | 2022 | 一般型 | 道路改造、供水、供电通信改造、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点、老年儿童活动场地、便民服务站 | 531.7 | 　 |
| 189 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 玻璃厂小区 | 集资房 | 40 | 5 | 0.36 | 2021 | 一般型 | 建筑主体修缮、防水防漏、排水、电力通讯改造 | 233.43 | 　 |
| 190 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 东江大厦小区 | 商品房 | 36 | 3 | 0.78 | 2021 | 一般型 | 建筑主体修缮、防水防漏 | 505.76 | 　 |
| 191 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 供销社小区 | 商品房 | 55 | 6 | 1.86 | 2020 | 一般型 | 建筑主体修缮、防水防漏、排水改造、电力通讯改造 | 1206.04 | 　 |
| 192 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 五建小区 | 集资房 | 72 | 4 | 0.45 | 2021 | 一般型 | 楼房加固、防水防漏、供水、排水、电力通讯改造、道路改造、拆除违法建筑 | 291.78 | 　 |
| 193 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 书香名庭小区 | 商品房 | 40 | 10 | 0.5 | 2020 | 一般型 | 路面沥青硬化，路灯、自来水、电梯、适老、无障碍设施等 | 324.2 | 　 |
| 194 | 龙山街道 | 宝塔街社区 | 廖家园小区 | 自建房 | 60 | 139 | 1.24 | 2021 | 一般型 | 楼房加固、防水防漏、供水、排水、电力通讯改造、道路改造、拆除违法建筑 | 804.03 | 　 |
| 195 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 柿花园5小区 | 商品房 | 182 | 7 | 0.98 | 2022 | 一般型 | 屋顶防水、增加绿化、弱电入地、增加照明设施、楼栋顶楼玻璃瓦严重掉落 | 635.44 | 　 |
| 196 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 柿花园6小区 | 商品房 | 326 | 14 | 1.05 | 2021 | 示范型 | 疏通排水管网、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点、老年儿童活动场地、便民服务站 | 1021.25 | 　 |
| 197 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 人事局家属宿舍 | 商品房 | 288 | 7 | 1.25 | 2022 | 一般型 | 雨污管网建设；弱电入地；道路白改黑；增加照明、消防及安防设施； | 810.51 | 　 |
| 198 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 盘龙小区 | 商品房 | 250 | 14 | 1 | 2026-2035 | 一般型 | 弱电入地；增加照明、安防和消防设施；划定停车位；增加绿化、老年儿童活动场地、便民服务站 | 648.41 | 　 |
| 199 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 枇杷园一小区 | 商品房 | 102 | 7 | 0.75 | 2021 | 一般型 | 弱电入地，雨污分流、化粪池破损，健身设施不足，无绿化或绿地面积偏少，无充电桩，无管道天燃气，消防通道不畅 | 486.31 | 　 |
| 200 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 兴浯小区 | 商品房 | 95 | 4 | 1.1 | 2021 | 重点型 | 屋顶防水、增加绿化、建筑楼顶消除安全隐患、电梯、适老、无障碍设施 | 855.9 | 　 |
| 201 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 丝泥塘小区 | 商品房、经济适用房、廉租房 | 487 | 20 | 1.35 | 2026-2035 | 一般型 | 弱电入地、增加照明设施、建筑楼顶消除安全隐患 | 875.35 | 　 |
| 202 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 柿花园二小区 | 商品房 | 128 | 6 | 0.88 | 2026-2035 | 一般型 | 弱电入地、道路白改黑、停车位、照明设施、消防设施、建筑楼顶消除安全隐患 | 570.6 | 　 |
| 203 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 柿花园四小区 | 商品房 | 101 | 6 | 0.98 | 2022 | 一般型 | 照明设施、安防设施、消防设施、建筑楼顶消除安全隐患 | 635.44 | 　 |
| 204 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 柿花园三小区 | 商品房 | 385 | 17 | 0.95 | 2026-2035 | 一般型 | 弱电入地、道路白改黑、停车位、照明设施、建筑楼顶消除安全隐患 | 615.99 | 　 |
| 205 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 祁山小区 | 经济适用房 | 314 | 14 | 0.85 | 2022 | 一般型 | 屋顶防水、增加绿化和健身设施；弱电入地；增加照明设施、消防设施 | 551.15 | 　 |
| 206 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 赛吾甸小区 | 商品房 | 202 | 7 | 0.78 | 2020 | 一般型 | 雨污管网建设、弱电入地、道路白改黑、增加绿化与健身设施 | 842.93 | 　 |
| 207 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 枇杷园2小区 | 商品房 | 122 | 10 | 0.8 | 2022 | 一般型 | 雨污管网建设；弱电入地；道路白改黑；增加绿化，增加照明、消防及安防设施； | 518.73 | 　 |
| 208 | 龙山街道 | 邵家岭社区 | 批把园3小区 | 商品房 | 152 | 10 | 0.92 | 2021 | 重点型 | 增加绿化、增加照明、消防及安防设施、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点 | 715.84 | 　 |
| 209 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 交通小区 | 商品房 | 113 | 7 | 1.35 | 2026-2035 | 示范型 | 智慧管理、特色风貌设计、电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点、老年儿童活动场地、便民服务站 | 1313.03 | 　 |
| 210 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 荷塘小区 | 商品房 | 91 | 5 | 0.3 | 2023-2025 | 一般型 | 划定停车位；增加安防设施 | 194.52 | 　 |
| 211 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 龙凤小区 | 商品房 | 77 | 2 | 0.445 | 2022 | 一般型 | 增设电梯；建设燃气管道；划定停车位 | 288.54 | 　 |
| 212 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 百花二小区 | 商品房 | 360 | 19 | 1.5 | 2021 | 重点型 | 弱电入地；道路白改黑，划定停车位；增加安防设施；电梯、适老、无障碍设施、托儿所、老年人日间照料中心、社区商业网点、老年儿童活动场地、便民服务站 | 1167.14 | 　 |
| 213 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 百花一小区 | 商品房 | 304 | 28 | 1.53 | 2021 | 一般型 | 增设电梯与照明设施；建设燃气管道；划定停车位 | 992.07 | 　 |
| 214 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 农业局宿舍 | 商品房 | 72 | 2 | 0.282 | 2021 | 一般型 | 增加绿化；道路白改黑，划定停车位 | 182.85 | 　 |
| 215 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 百纺小区 | 商品房 | 149 | 11 | 0.763 | 2021 | 重点型 | 弱电入地；道路白改黑，划定停车位；增加消防设施；环境景观整治；电梯、适老、无障碍设施 | 593.68 | 　 |
| 216 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 城建小区 | 商品房 | 100 | 6 | 0.41 | 2022 | 一般型 | 燃气管网建设；道路白改黑，划定停车位；增加照明设施；增加电梯 | 265.85 | 　 |
| 217 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 白沙小区 | 商品房 | 43 | 2 | 0.29 | 2023-2025 | 一般型 | 道路白改黑；增加照明与安防设施； | 188.04 | 白沙-康强小区 |
| 218 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 藕煤厂小区 | 商品房 | 16 | 1 | 0.08 | 2022 | 一般型 | 道路白改黑，划定停车位； | 51.87 |
| 219 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 火电厂宿舍 | 商品房 | 40 | 2 | 0.31 | 2021 | 一般型 | 弱电入地；增加安防设施 | 201.01 |
| 220 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 康强小区 | 商品房 | 118 | 6 | 0.38 | 2021 | 重点型 | 道路白改黑、绿化提质、电梯、适老、无障碍设施 | 295.67 |
| 221 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 兴安小区 | 商品房 | 130 | 5 | 0.553 | 2022 | 一般型 | 道路白改黑，划定停车位；增加照明设施 | 358.57 | 兴安小区 |
| 222 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 幸福巷小区 | 商品房 | 42 | 4 | 0.35 | 2022 | 一般型 | 燃气管道建设；道路白改黑，划定停车位；增加安防设施 | 226.94 |
| 223 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 社保中心宿舍 | 商品房 | 12 | 1 | 0.12 | 2022 | 一般型 | 道路白改黑，划定停车位；增加照明设施；绿化提质 | 77.81 |
| 224 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 荷塘二小区 | 商品房 | 88 | 3 | 0.37 | 2026-2035 | 一般型 | 弱电入地；增加安防设施；划定停车位 | 239.91 | 　 |
| 225 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 教育局小区 | 商品房 | 51 | 3 | 0.37 | 2022 | 一般型 | 弱电入地；增加安防设施；道路白改黑，划定停车位 | 239.91 | 　 |
| 226 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 组织部宿舍 | 商品房 | 43 | 1 | 0.18 | 2022 | 一般型 | 弱电入地；增加安防设施；道路白改黑，划定停车位 | 116.71 | 　 |
| 227 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 气象局宿舍 | 商品房 | 80 | 2 | 0.41 | 2023-2025 | 一般型 | 燃气管道建设；增加安防设施 | 265.85 | 　 |
| 228 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 印刷厂宿舍 | 商品房 | 91 | 4 | 0.29 | 2026-2035 | 一般型 | 增加照明、安防、消防设施；划定停车位 | 188.04 | 　 |
| 229 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 阳家台小区 | 商品房 | 160 | 8 | 1.1 | 2023-2025 | 一般型 | 燃气管道建设；道路白改黑，划定停车位；增加照明与消防设施；绿化提质 | 713.25 | 　 |
| 230 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 九区合作社小区 | 商品房 | 22 | 2 | 0.14 | 2023-2025 | 一般型 | 道路白改黑；增加照明与安防设施； | 90.78 | 匡家园小区 |
| 231 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 匡家园小区 | 商品房 | 150 | 7 | 0.62 | 2022 | 一般型 | 弱电入地；划定停车位；增加安防设施 | 402.01 |
| 232 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 文化乐园小区 | 商品房 | 136 | 6 | 0.51 | 2021 | 一般型 | 增加照明、安防设施；道路白改黑，划定停车位 | 330.69 | 　 |
| 233 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 日杂公司宿舍 | 商品房 | 51 | 1 | 0.12 | 2022 | 一般型 | 增加安防设施；道路白改黑，划定停车位 | 77.81 | 　 |
| 234 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 人民东路商贸城 | 商品房 | 204 | 5 | 0.6 | 2026-2035 | 一般型 | 道路白改黑，划定停车位；增加安防设施 | 389.05 | 　 |
| 235 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 西横街廉租房 | 商品房 | 60 | 2 | 0.29 | 2026-2035 | 一般型 | 燃气管道建设；道路白改黑，划定停车位；增加照明与消防设施； | 188.04 | 　 |
| 236 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 信用社集资房 | 商品房 | 32 | 2 | 0.15 | 2023-2025 | 一般型 | 道路白改黑；增加照明与安防设施； | 97.26 | 　 |
| 237 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 白水粮站宿舍 | 商品房 | 40 | 1 | 0.1 | 2023-2025 | 一般型 | 建设燃气管网；增加消防及安防设施；增加照明设施 | 64.84 | 　 |
| 238 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 线带厂宿舍 | 商品房 | 62 | 2 | 0.23 | 2020 | 一般型 | 雨污水管道建设；道路白改黑；增加照明、健身、消防、安防设施；增加绿化 | 324.21 | 　 |
| 239 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 窑背岭小区 | 自建房 | 97 | 112 | 0.35 | 2026-2035 | 一般型 | 道路白改黑；增加绿化与照明设施； | 226.94 | 　 |
| 240 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 窑背岭步行街小区 | 自建房 | 116 | 62 | 0.56 | 2026-2035 | 一般型 | 道路白改黑；增加绿化与照明设施； | 363.11 | 　 |
| 241 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 康福小区 | 自建房 | 91 | 53 | 0.16 | 2026-2035 | 一般型 | 道路白改黑；增加绿化与消防设施； | 103.75 | 　 |
| 242 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 白沙庙小区 | 自建房 | 51 | 30 | 0.28 | 2026-2035 | 一般型 | 道路白改黑，增加安防设施 | 181.55 | 　 |
| 243 | 龙山街道 | 芦家甸社区 | 小巷子小区 | 自建房 | 35 | 78 | 0.32 | 2026-2035 | 一般型 | 道路白改黑；增加照明与消防设施； | 207.49 | 　 |