- 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

- 项目名称：祁阳市鑫超越环保建材有限公司年产60万吨

- 机制砂改扩建项目

建设单位(盖章)：祁阳市鑫超越环保建材有限公司

编制日期：2024年4月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	64

六、结论	66

附表建设项目污染物排放量汇总表	67

附件：

附件1  环评委托书

附件2  企业营业执照

附件3  年产60万吨机制砂项目环评批复

附件4  年产60万吨机制砂项目环评验收意见及签到表

附件5  租赁合同

附件6  村委会、镇政府、林业工作站、国土资源局意见

附件7  发改局备案证明

附件8  原料采购合同

附件9  固定污染源排污登记回执

附件10 污染源监测报告

附件11 专家评审意见及专家签名表

附图：

附图1   项目地理位置示意图

附图2   项目监测点位及环境敏感目标示意图

附图3 项目改扩建后平面布置图

附图4   项目四至及场区现状图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳市鑫超越环保建材有限公司年产60万吨机制砂改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 廖路兵 | 联系方式 | 187****7700 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳市黎家坪镇朝主山村6组 |  |  |
| 地理坐标 | (E111°50′12.401″，N26°43′0.494″) |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造、C3039 其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30、60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | ¨新建(迁建) ¨改建 þ扩建 þ技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不准预报批后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) | / | 项目审批(核准/备案)文号(选填) | / |
| 总投资(万元) | 500 | 环保投资 (万元) | 115.3 |
| 环保投资占地(%) | 23.06 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地(用海)面积(m2) | 8000(合约12亩) |
| 专项评价设施情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》(湘经信原材料【2018】10号)相符性分析 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析，详见表1-1。 表1-1 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况是否相符. 1; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园.生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目为改扩建项目，选址位于农村区域，该地区交通便利，建设区域周边无风景名胜区，地质公园、生态保护区、自然和文化遗产区，饮用水源保护区，不属于矿山爆破安全危险区范围内。. 2; 二、工艺与装备 (一)生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 (二)生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; (一)生产规模 本项目使用的原材料为毛石、鹅卵石，年生产量60万t/年机制砂、20万t/年碎石，因此符合要求。 (二)生产工艺 项目砂石加工使用半干法工艺，砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求，各使用的设备不属于限制和淘汰技术设备，生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效的控制砂石成品针片状含量。采用先进高效筛分和散料连续输送设备，符合要求。. 3; 生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。; 项目筛分工序采用喷雾、洒水，皮带输送采用全密闭，破碎加工区设置封闭厂房，原料、成品堆场设置封闭厂房，仅留运输通道，采取洒水降尘，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。生产线配置了消声、减振、隔振等设施，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348)2类要求。. 2、与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析 与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析见表1-2。 表1-2 与机制砂石骨料工厂设计规范的相符性 机制砂石骨料工厂设计规范; 符合情况. 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。; 本项目原料来源于祁阳县和全州县，生产区距离居民点较远；符合. 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。; 项目加工区域位于工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合. 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。; 项目加工场位于祁阳市黎家坪镇朝主山村6组，项目不占用农田、林地，不动迁村庄；符合. 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。; 项目加工区域位于农村环境，且设在主导风下风向；符合. 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。; 项目碎石加工场外部有乡村道路和县道相邻，外部建设条件较好，同时有利于外部的协作，符合. 3、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》(工信部联原〔2019〕239号)的符合性分析 表1-3 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的符合性分析 序号; 关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见; 符合情况. 1; 发展目标。到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T 14684 《建设用砂》等有关要求，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“ 公转铁、公转水”运输取得明显进展。万吨产品能耗(不含矿山开采和污水处理)以石灰石等软岩为原料的不高于10吨标煤，以花岗岩等中硬岩为原料的不高于13吨标煤，水耗达到相关要求，矿山建设、生产要符合DZ/T 0316 《砂石行业绿色矿山建设规范》。培育100家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的企业。; 项目产品质量符合GB/T 14684 《建设用砂》等有关要求；符合. 2; 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”,构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的020、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。; 项目采用的原料为毛石、鹅卵石，且原料地距离本项目建设地不远；符合. 3; 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场(站)上路。; 项目在运输过程中采取封闭式运输，减少散货露天装卸量；符合. 3、国家产业政策符合性分析 年产60万吨机制砂改扩建项目使用的原材料为毛石、鹅卵石，根据《产业结构调整指导目录》(2024年本)，本项目生产类别不属于“限制类”、“淘汰类”产业。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 4、选址布局合理性 本项目位于祁阳市黎家坪镇朝主山村6组，项目西面为进厂道路，连接乡道，交通便利，地理位置优越。电力供应和水源供应均能保障，项目用地不占用基本农田、周边风景旅游区以及水源保护区，项目所在地不属于城市和城镇居民等人口集中地。 根据现场勘察，项目周边居民较少，无学校、医院等敏感目标，在实施了本报告提出的环保措施的前提下，废水实现循环使用、外排废气实现达标排放、生产固废实现综合利用、厂界噪声可达标，总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。 5、三线一单符合性分析 本项目位于祁阳市黎家坪镇朝主山村6组，《湖南省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》(湘政发〔2020〕12号)及《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》(永政发[2020]11号)等文件可知，本项目所在地为属于祁阳市黎家坪镇，为一般管控单元(环境管控单元编码为：ZH43112130002)。 ①生态保护红线 根据《湖南省湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》(2020年11月发布)中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于祁阳市黎家坪镇朝主山村6组，根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》(湘政发〔2018〕20号)和永州市生态保护红线划定情况，本项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目营运过程中消耗一点量的水资源和电资源，区域内生产用水为河水和厂区收集的初期雨水，生活给水源为当地自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 表1-4 市级“三线一单”关于黎家坪镇相关管控要求 管控 维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; - 畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。 - 湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。(1.3)祁阳经济开发区调区扩区原则上不应超出省级主管部门确定的拓展空间；对园区外的现有企业加强环境监管，确保污染物达标排放。; 本项目为砂石工厂，不属于畜禽养殖行业；本项目选址不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园；本项目在园区外，项目建成后通过加强环境监管，可确保污染物达标排放。; 符合. 污染物排放管控; (2.1)严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。 (2.2)畜禽养殖场(小区)应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。; 本项目生活垃圾不进行露天焚烧，委托环卫部分进行处理；本项目不属于畜禽养殖，无畜禽粪便、污水。; 符合. 资源开发效率要求; 执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; 执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目建设内容： 1、项目由来 祁阳县黎家坪镇超越沙场于2018年委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制了《祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表》，并于2019年10月28日取得了永州市生态环境局祁阳分局的审批，审批文号为“祁环评【2019】67号”。2020年10月祁阳市鑫超越环保建材有限公司根据《祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目竣工环境保护自主验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行了自主验收。 为了盘活存量资产和带动地方经济，超越沙场已由祁阳市鑫超越环保建材有限公司购得。由于市场对碎石骨料的需求量增大，祁阳市鑫超越环保建材有限公司拟扩建一条年产20万吨碎石骨料的生产线，并对原有的年产60万吨机制砂生产线进行原辅材料、工艺、设备改变，改扩建完成后，本项目产能为年产60万吨机制砂、20万吨碎石骨料。 2.2建设项目基本情况 (1)项目名称：年产60万吨机制砂改扩建项目； (2)建设性质：改扩建； (3)建设单位：祁阳市鑫超越环保建材有限公司； (4)建设地点：祁阳市黎家坪镇朝主山村6组； (5)项目总投资：500万元； (6)生产规模：拟扩建一条年产20万吨碎石骨料的生产线，并对原有的年产60万吨机制砂生产线进行原辅材料、工艺、设备改变，项目扩建完成后，产能为年产60万吨机制砂、20万吨碎石骨料。 2.3 建设项目建设规模及内容 1、工程内容及规模 本项目拟建于祁阳市黎家坪镇朝主山村6组，改扩建的碎石生产线位于祁阳市鑫超越环保建材有限公司原有厂区范围内，不新增用地面积。 项目碎石生产线总占地面积为300m2，改扩建前后概况对比见表1-1。 表2-1 项目改扩建前后概况对比一览表 主要指标; 改扩建前; 改扩建项目; 改扩建后全厂; 依托工程. 主体工程; 建筑面积约为1200m2，钢架结构，密闭加工，设1条生产线，包含颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机、传输系统; 新增碎石生产线一条，并对原有的年产60万吨机制砂生产线进行原辅材料、工艺、设备改变，不新增用地; 生产区占地面积约1400m2，主要建设碎石、机制砂生产线; 依托原有生产区占地. 储运工程; 原料堆场建筑面积约为2000m2，密闭堆场，用于原料堆放，堆高5m，配备传输装置; 依托原有项目; 成品堆放区占地面积3000m2，原料堆放区占地面积4000m2; 依托原有成品堆放区、原料堆放区. 成品堆放场建筑面积约为2000m2，密闭堆场，用于原料堆放，堆高5m，配备传输装置; 依托原有项目; 成品堆放场建筑面积约为2000m2，密闭堆场，用于原料堆放，堆高5m，配备传输装置. 公用工程; 办公区; 1F，砖混结构，含办公及休息，面积约为100m2; 依托原有项目; 建筑面积200m2，依托租赁方的二层办公区域; 依托原有. 供水系统; 自打井水和河水; 依托原有项目; 当地自来水和河水; 依托原有. 排水系统; 雨污分流，生产废水回用系统、雨水排水系统; 依托原有项目; 雨污分流，生产废水回用系统、雨水排水系统; 依托原有. 道路; 厂内道路硬化，入场道路硬化; 依托原有项目; 厂内道路硬化，入场道路硬化; 依托原有. 供电; 当地供电所供应; 依托原有项目; 当地供电所供应; 依托原有. 环保工程; 废水; 洗砂废水经污水池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离罐+带式压滤机)+清水池(200m3)，清水回用于生产；车辆冲洗废水经清洗浅水池(20m3)回用；初期雨水池(60m3)，兼作应急池；生活污水经化粪池处理后用于厂内绿化用水或农肥; 依托原有项目; 洗砂废水经污水池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离罐+带式压滤机)+清水池(200m3)，清水回用于生产；车辆冲洗废水经清洗浅水池(20m3)回用；初期雨水池(60m3)，兼作应急池；生活污水经化粪池处理后用于厂内绿化用水或农肥; 依托原有. 废气; 原料、产品堆场扬尘：配套喷淋设施，定期喷水降尘；破碎粉尘设置喷淋设施喷水抑尘，确保物料湿度20%；车辆运输扬尘经厂区门口设车辆冲洗平台；厂区扬尘：厂区主要道路硬化，设洒水车定时洒水抑尘; 原料、产品堆场扬尘：配套喷淋设施，定期喷水降尘；破碎粉尘设置喷淋设施喷水抑尘，确保物料湿度20%；车辆运输扬尘经厂区门口设车辆冲洗平台；厂区扬尘：厂区主要道路硬化，设洒水车定时洒水抑尘；汽车动力起尘：设置车辆自动冲洗设施; 原料、产品堆场扬尘：配套喷淋设施，定期喷水降尘；破碎粉尘设置喷淋设施喷水抑尘，确保物料湿度20%；车辆运输扬尘经厂区门口设车辆冲洗平台；厂区扬尘：厂区主要道路硬化，设洒水车定时洒水抑尘；汽车动力起尘：设置车辆自动冲洗设施；碎石生产工序中破碎、筛分及转运过程中产生的粉尘新增1套布袋除尘器; 原料和产品堆放粉尘、物料装卸粉尘、制砂工序产生的粉尘及汽车动力起尘均依托原有，项目碎石生产工序中破碎、筛分及转运过程中产生的粉尘新增1套布袋除尘器. 噪声; 选用低噪声设备，加强设备维修；加强厂区内车辆运输管理，进入厂区汽车限制行驶速度、禁止鸣笛; 选用低噪声设备，加强设备维修；加强厂区内车辆运输管理，进入厂区汽车限制行驶速度、禁止鸣笛; 选用低噪声设备，加强设备维修；加强厂区内车辆运输管理，进入厂区汽车限制行驶速度、禁止鸣笛; 依托原有. 固废; 垃圾桶(若干)、危险固废间，办公生活区东侧，面积10m2; 依托原有项目; 垃圾桶(若干)、危险固废间，办公生活区东侧，面积10m2; 依托原有. 2、项目主要产品及产能 项目现有产能为年产60万吨机制砂，本次扩建一条年产20万吨碎石的生产线，并对原有的年产60万吨机制砂生产线进行原辅材料、工艺、设备改变，改扩建完成后，产能为年产60万吨机制砂、20万吨碎石，项目改扩建前后主要产品见表2-2。 表2-2 项目改扩建前后产品方案一览表 序号; 名称; 规格; 扩建前年产量; 扩建后年产量; 备注. 1; 碎石; 4.75mm~31.5mm; /; 20万吨; 干法破碎. 2; 机制砂; 4.75mm以下; 60万吨; 60万吨; 湿法制砂. 合计; 60万吨; 80万吨; 外售. 3、主要原辅材料消耗 本项目原材料为鹅卵石、毛石，均由汽车运输至本厂(原料采购合同见附件)，本项目鹅卵石年使用量404040.4吨(外购于全州县鸿源河道疏浚有限公司，该公司采砂项目共新建5个码头，分别位于永岁乡及黄沙河镇)、毛石年使用量为404040.4吨(外购于祁阳海螺水泥有限责任公司)，能满足本项目需要，且要求项目采用的原辅材料来源合法。本项目在营运过程中，不能采购非法采砂的砂源和有毒有害的危险废物。项目主要原辅材料见表2-3。 表2-3 项目主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 扩建前年用量; 扩建后年用量; 来源; 备注. 1; 鹅卵石(直径10~20mm); 60万t/a; 404040.4t/a; 外购; 厂区最大贮存量为1万t. 2; 毛石; /; 404040.4t/a; 外购于祁阳县; 厂区最大贮存量为1万. 3; 机油; 0.1t/a; 0.1t/a; 当地购买; 瓶装，5kg一瓶，厂区最大贮存量为25kg. 4; 润滑油; 0.1t/a; 0.1t/a; 当地购买; 桶装，50kg一桶，厂区最大贮存量为50Kg. 5; 电; 20万kW·h; 50万kW·h; 当地电网提供; 通过当地电网接入. 6; 水; 99369.2t/a; 307702.3t/a; 当地自来水和河水、初期雨水; /. 7; 聚丙烯酰胺; 50kg; 50kg; 当地购买; 袋装，25kg/袋，厂区最大贮存量为25kg. 8; 柴油; 20t/a; 23t/a; 附近加油站(位于本项目400m处)购买，不储存; 用于装载机. 4、项目主要生产及辅助设备 本项目主要生产及辅助设备见表2-4，项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)中限制、淘汰类，符合国家产业政策要求。 表2-4 项目主要生产及辅助设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 现有项目数量; 改扩建项目; 改扩建后; 备注. 1; 颚式破碎机; PE500*900; 1台; /; 1台; 用于破碎. 2; 圆锥破碎机; SJ1400; 1台; /; 1台; 用于破碎. 3; 对辊制砂机; 1100*800; 2台; /; 2台; 用于机制砂. 4; 反击破碎机; 1315; /; 1台; 1台; 用于破碎. 5; 给料机; 900*4000; 1台; /; 1台; 用于鹅卵石输送. 6; 洗砂一体机; /; 1台; /; 1台; 洗砂，配套脱水机(用于洗完后的砂脱水). 7; 振动筛; 2260; 1台; 1台; 2; 用于原料筛选. 8; 圆筒筛; 2450; 2台; /; 2台; 用于机制砂筛选. 9; 装载机; 柳工855; 2台; /; 2台; 原料及产品装卸. 10; 传输系统; 皮带输送，30m*0.8m; 1套; 1套; 2套; 生产过程输送. 11; 传输装置; 皮带输送，28m*0.8m; 2套; 2套; 4套; 原料堆场，产品堆场；其中有一套为生产过程输送. 12; 控制系统; /; 1套; /; 1套; /. 13; 水泵; WQ20-165.5; 2台; /; 2台; /. 14; 泥水分离罐; /; 1套; /; 1套; 处理泥浆废水. 15; 带式压滤机; /; 1套; /; 1套; 处理泥浆. 16; 污泥泵; /; 2台; /; 2台; 用于泥浆抽取. 5、给排水 5.1供水 ①项目生产用水为河水和厂区收集的初期雨水，生活给水源为当地自来水。 项目总用水量307702.3m3/a(其中274322.1m3水量为循环回用水，33380.2m3来自于河水和初期雨水、地下水)，项目用水主要包括员工生活用水、机制砂清洗用水、道路洒水降尘用水、生产抑尘用水、绿化用水，参照湖南省地方标准《用水定额》(DB43/T388-2020)及类比同类型项目，项目营运期具体用水情况见表2-5： 表2-5 项目营运期给水测算表 序号; 用水名称; 用水定额; 用水 单位数; 使用 时间; 用水量; 排水量. 日用水量m3/d; 年用水量 m3/a; 年排水量(m3/a). 1; 员工生活用水(不在厂区食宿); 80L/cap·d; 12人; 300天; 0.96; 288; 244.8. 2; 机制砂清洗用水(循环用水); 1010.1m3/d; /; 300天; 1010.1; 303030.3; 272727.3. 3; 道路洒水降尘用水; 2m3/d; /; 260天; 2; 520; 0. 4; 生产抑尘用水; 5m3/d; /; 300天; 5; 1500; 0. 5; 洗车用水; 5m3/d; /; 300天; 5; 1500; 1350. 6; 绿化用水; 60L/m2·月; 1600m2; 9个月; 3.2; 864(其中244.8回用); 0. 合计; 1026.26; 307702.3; 274322.1. 注：考虑下雨天无需进行道路洒水，因此使用时间260天计算。 图2-1 厂区总水平衡图 t/a 5.2排水 项目场区采用雨污分流排水体制，屋面雨水采用重力流排水系统，屋面雨水由雨水斗收集后，经由室内雨水管道汇流至室外雨水管道，并会同室外场地雨水一道最终排至厂区周边沟渠中。 项目营运期产生的机制砂清洗废水经洗砂沉淀池(200m3)处理后抽至泥浆分离器，洗砂废水经泥浆分离器和压滤机处理后使用清水河泥沙分离，清水回用于生产。员工生活污水产生量为244.8m3/a，经地埋式化粪池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准及《农田灌溉水质标准 》(GB 5084-2021)表1中旱地作物标准后，用于厂区绿化。 6、供电 本项目由当地电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 7、消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范》(GBJ16-2006)进行设计，工程按一级耐火等级设计。 8、劳动定员及工作制度 项目改扩建后，总定员12人(含管理人员)，均不在厂区食宿，一年生产300天，采用一班制，每班工作12小时。 9、平面布置合理性分析 本项目总占地面积8000m2，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，场区办公生活区、生产区分开。项目进场道路位于项目西北面，办公生活区位于厂区北面(位于常年主导风向的上风向)，生产区粉尘对厂内生活区的影响较小。西面设置产品堆场，东面设置原料堆场，东南面设置生产区，废水处理系统、初期雨水池设置在生产区东侧。为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区设置1个出口，位于厂区西北面，连接乡道，原料堆场和成品堆场均设置装卸区，厂界四周区域种植高大乔木，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。泥浆水处理系统位于生产线紧靠东南角，地势较低，便于洗砂废水收集和生产废水澄清后回用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述: 本项目为改扩建项目，改扩建的碎石生产线位于祁阳市鑫超越环保建材有限公司原有厂区范围内，不新增用地面积，不存在土建筑、装修施工。施工期主要为设备安装。 二、营运期工艺流程简述: 给料机 原料堆场(鹅卵石、片石) 一次破碎 二次破碎(反击破碎) 振 动 筛 制 砂 机 产品：机制砂 洗砂、脱水 来自清水池或河水 来自清水池或河水 噪声、废水 噪声、废水 不合格碎石 噪声 噪声、废水 来自清水池或河水 圆筒筛 废气、噪声 噪声 噪声 传输 碎石产品 剩余部分 图2-2 改扩建后生产工艺流程图及产污节点图 生产主要工艺说明及产污环节： 改扩建后进料口：将购买的毛石、鹅卵石通过给料机进入颚式破碎机入料口进行一次破碎，破碎后分别进入1台反击破碎机进行二次破碎，经破碎后的物料通过输送带送至振动筛筛选出粒径合适的成品碎石，不合格的物料进入地仓后通过输送带送至对辊制砂机进行破碎，细碎的物料进入振动筛筛选出粒径合适的成品碎石，通过皮带输送机传送至堆场待售。 现有进料口：将购买的毛石、鹅卵石通过输送带分别送至颚式破碎机、圆锥破碎机，经破碎后的物料大部分进入洗砂一体机，经清洗后的砂料即为产品，通过皮带输送机传送至堆场待售。经破碎后的物料小部分进入地仓后通过输送带送至对辊制砂机进行破碎，细碎的物料进入振动筛筛选出粒径合适的成品碎石，通过皮带输送机传送至堆场待售。 本项目机制砂生产中的洗砂工序为带水作业，制砂、筛分工艺采取水喷淋措施，粉状物料基本进入到了废水中，因此此部分工序粉尘产生较少，项目在洗砂等过程中产生的泥浆水经沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3)处理后全部回用于生产。 本项目碎石生产中破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后排放。 项目生产过程的物料平衡见表2-6。 表2-6 物料平衡表 原料; 产品及其它. 名称; 数量(t/a); 名称; 数量(t). 毛石; 404040.4; 机制砂; 600000. 鹅卵石; 404040.4; 碎石; 200000. 粉尘; 691.013. 沉渣(绝干污泥); 7627.79. 合计; 808080.8; 合计; 808080.8. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目扩建一条年产20万吨碎石生产线，并对原有的年产60万吨机制砂生产线进行原辅材料、工艺、设备改变，扩建完成后，本项目产能为年产60万吨机制砂，20万吨碎石。本项目拟建位于祁阳市黎家坪镇朝主山村6组，改扩建的碎石生产线位于祁阳市鑫超越环保建材有限公司原有厂区范围内，不新增用地面积。项目周边的污染源主要为周边道路汽车行驶产生大气污染和交通噪声污染、居民生活污水和生活垃圾。 二、祁阳市鑫超越环保建材有限公司现有工程基本情况 1、基本情况 祁阳县黎家坪镇超越沙场于2018年委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制了《祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表》，并于2019年10月28日取得了永州市生态环境局祁阳分局的审批，审批文号为“祁环评【2019】67号”：设置有1条机制砂生产线，采用湿法工艺制砂，并配套设置有办公楼等辅助设施及环保设施，年产60万吨机制砂。2020年10月祁阳市鑫超越环保建材有限公司根据《祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目竣工环境保护自主验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行了自主验收。 为了盘活存量资产和带动地方经济，祁阳县黎家坪镇超越沙场已由祁阳市鑫超越环保建材有限公司购得。祁阳市鑫超越环保建材有限公司成立于2023年10月，厂址位于祁阳市黎家坪镇朝主山村6组。 本项目为改扩建项目，现有项目环保手续履行情况见表2-7。 表2-7 现有项目环保手续履行情况 编号; 申报内容; 时间; 类别; 审批文号; 项目规模. 1; 祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表; 2019年10月28日; 环评; 祁环评【2019】67号; 年产60万吨机制砂. 2020年10月28日; 验收; 自主验收. 编号; 申报内容; 时间; 类别; 审批文号; 项目规模. 2; 祁阳市鑫超越环保建材有限公司固定污染源排污登记回执; 2024年2月19日; 排污登记; 91431121MAD2QK9KX6001Z; /. 现有工程运营至今，未接到环保投诉。 现有工程设1条机制砂生产线，生产的产品为机制砂，生产规模为年产60万吨机制砂。 现有工程组成表见表2-8。 表2-8 项目主要建设内容一览表 序号; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产区; 建筑面积约为1200m2，钢架结构，密闭加工，设1条生产线，包含颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机、传输系统、给水系统. 储运工程; 原料堆场; 建筑面积约为2000m2，密闭堆场，用于原料堆放，堆高5m，配备传输装置. 产品堆放区; 建筑面积约为2000m2，密闭堆场，用于原料堆放，堆高5m，配备传输装置. 辅助工程; 办公生活区; 1F，砖混结构，含办公及休息，面积约为100m2. 公用工程; 供水; 当地供电所供应. 供电; 生活用水来自自凿水井；生产用水来自祁水河. 环保工程; 废气治理; 原料、产品堆场扬尘; 配套喷淋设施，定期喷水降尘. 破碎粉尘; 设置喷淋设施喷水抑尘，确保物料湿度20%. 车辆运输扬尘; 厂区门口设车辆冲洗平台. 厂区扬尘; 厂区主要道路硬化，设洒水车定时洒水抑尘. 废水治理; 生产废水; 污水池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离罐+带式压滤机)+清水池(200m3). 车辆冲洗废水; 清洗浅水池(20m3). 初期雨水; 初期雨水池(60m3)，兼作应急池. 生活污水; 化粪池，生活污水处理达标后用于厂区道路洒水降尘. 截水沟; 项目四周设置截水沟. 雨水沟; 沿厂区内四周及堆场设置雨水沟. 固废治理; 废机油; 危废暂存间，办公生活区东侧10m2. 现有工程主要设备设施情况见下表。 表2-9项目主要生产及辅助设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 颚式破碎机; PE500*900; 1台; 用于破碎. 2; 圆锥破碎机; SJ1400; 1台; 用于破碎. 3; 对辊制砂机; 1100*800; 2台; 用于机制砂. 4; 给料机; 900*4000; 1台; 用于鹅卵石输送. 5; 洗砂一体机; /; 1台; 洗砂，配套脱水机(用于洗完后的砂脱水). 6; 振动筛; 2260; 1台; 用于原料筛选. 7; 圆筒筛; 2450; 2台; 用于机制砂筛选. 8; 装载机; 柳工855; 2台; 原料及产品装卸. 9; 传输系统; 皮带输送，30m*0.8m; 1套; 生产过程输送. 10; 传输装置; 皮带输送，8m*0.8m; 2套; 原料堆场；产品堆场. 11; 控制系统; /; 1套; /. 12; 水泵; WQ20-165.5; 2台; /. 13; 泥水分离罐; /; 1套; 处理泥浆废水. 14; 带式压滤机; /; 1套; 处理泥浆. 15; 污泥泵; /; 2台; 用于泥浆抽取. 现有项目主要原辅材料消耗见下表2-10。 表2-10 主要原辅材料一览表 序号; 原辅材料; 单位; 数量; 备注. 1; 鹅卵石; t/a; 600000; 外购于全州县鸿源河道疏浚有限公司，含水率约5%. 2; 生活用水; t/a; 162; 生活用水使用自凿水井井水. 3; 生产用水; t/a; 98907.2; 河水，用于补充生产用水. 4; 车辆冲洗水; t/a; 300; 河水，用于车辆冲洗. 5; 电; kW·h/a; 20万; 当地供电所供应. - 现有工程工艺 图2-4 现有工程工艺流程图 工艺流程说明 项目原料为外购的鹅卵石通过给料机由传送带均匀给料至颚式破碎机，颚式破碎机对原料进行一次破碎，破碎至合格粒径鹅卵石(直径≤20mm)后经传送带输送至圆锥式破碎机进行二次破碎，二次破碎后经振动筛进行筛分，其中筛分选出的较大粒径碎鹅卵石(直径5mm~10mm)由传送带返回圆锥式破碎机继续加工，筛分选出符合要求的碎鹅卵石(直径≤3mm)经传送带输送至对辊式制砂机，对辊式制砂机制出的合格机制砂送至洗砂机洗砂，洗砂完成后的机制砂脱水后送至产品堆场。 项目原材料为外购的鹅卵石，鹅卵石进场含水量约5%，在破碎、制砂、洗砂生产工序均使用湿式作业，破碎、制砂控制含水率约为20%，洗砂控制砂水比例为1:1(体积比)，项目在破碎、洗砂等工序中产生的泥浆水经中转池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离罐+带式压滤机)+清水池(200m3)处理后回用。项目生产过程中控制含水率较高，基本无粉尘产生，生产过程主要为噪声及废水污染。 3、现有工程污染治理措施及排放情况 根据《祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表》和《祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目竣工环境保护自主验收报告》，现有工程污染治理措施及排放情况如下： (1)废气治理措施 现有项目大气污染物主要是粉尘。 1)生产粉尘 现有工程产生的粉尘来源有皮带输送过程粉尘、原料及成品堆场起尘、装卸扬尘、车辆来往扬尘、机械废气。 ①皮带输送过程粉尘 现有工程原材料及产品含水率均较高，破碎、制砂、洗砂均采用湿式作业，皮带输送过程粉尘通过产品卸载点设喷雾抑尘装置，破碎、制砂均控制含水率约为20%，洗砂控制砂水比例为1:1(体积比)，因此，生产过程中基本无粉尘产生。 ②原料及成品堆场起尘 现有工程原料及成品堆场起尘通过周围修建挡墙，堆场全封闭，定期洒水等措施处理后，粉尘排放量为0.2t/a。 ③装卸扬尘 项目运输汽车装卸料均在堆场内进行，项目原料堆场和成品堆场采用三面围墙加顶棚设置，并配有喷淋设施定期喷水，因此，装载过程中基本无粉尘产生。 ④车辆来往扬尘 项目运输原料进厂、成品出厂时，将产生少量扬尘。运输车辆进出场时在原料、成品上覆盖篷布，并配有洗车平台，在车辆出厂时对车辆进行冲洗，运输道路及主要生产区地面硬化，并配有洒水车，定期清理路面和洒水降尘，可以有效降低扬尘对周围大气环境的影响。 ⑤机械废气 现有工程产品在外售装车时需要使用装载车，主要以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但产生量较小 现有工程扬尘的治理措施及排放量见表2-11. 表2-11 现有工程无组织粉尘产生及治理情况表 污染源; 治理措施; 排放量. 机制砂生产线; 皮带输送粉尘; 产品卸载点设喷雾抑尘装置，全封闭皮带运输等措施; 少量. 堆场粉尘; 周围修建挡墙，堆场盖防尘网，定期洒水; 少量. 装卸粉尘; 在封闭车间内装卸料，在装卸过程中，加强喷雾洒水防尘力度；定期清理路面的防尘措施; 少量. 车辆来往扬尘; 定期清理路面，对进出车辆进行冲洗；道路路面采取洒水降尘措施；控制车速，控制装载量，严禁冒装、加盖帆布运输，确保运输产品无撒漏等防尘措施; 少量. 机械废气; 产品卸载点设喷雾抑尘装置，全封闭皮带运输等措施; 少量. 综上，现有工程大气污染物治理措施完善，无组织粉尘排放对周围大气环境影响轻微。 2)废水治理措施 ①生产废水 现有项目洗砂废水产生量995.462m3/d(298638.6m3/a)，含泥浓度约为10%，项目配套建设污水池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离罐+带式压滤机)+清水池(200m3)，经处理后的废水全部回用于生产，不外排。根据建设单位提供的资料，项目现有的生产废水处理设施的设计处理能力为1100m3/d，目前实际处理能力为600m3/d，剩余500m3/d的富余处理能力。 ②车辆冲洗废水 项目冲洗区的用水10 m3/d，3000 m3/a，排放系数按0.9计，则污水排放量为2700m3/a。该污水的主要水质污染因子为SS，其浓度约为1000mg/L，则SS产生量为2.7t/a。车辆冲洗废水经清洗浅水池(20 m3)沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 ③生活污水 项目生活污水产生量137.7m3/a，经化粪池处理后用作厂区绿化农肥。 3)噪声治理措施 现有工程噪声采取了合理布局、底座安装减震垫、厂房隔声等措施进行控制。 4)固废治理措施 现有项目沉淀池废水中沉渣产生量约为 37500t/a，定期清掏后综合利用。 现有项目劳动定员12人，均不在厂区内住宿，生活垃圾产生量按照0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为6kg/d(合约1.8t/a)。收集后交环卫部门处理。含油抹布年产生量约为5kg/a，含油抹布按照豁免内容的规定执行，与生活垃圾一同收集后交由环卫部门处理。 现有项目使用的机械设备需要使用机油等进行润滑，在设备检修等时，将会有少量的废矿物油产生，约0.02t/a，全部收集后委托有资质单位处理。 项目废弃传输带产生量约为0.5t/a。废皮带主要成分为橡胶，为一般工业固废，企业收集至一定量后交专业机构处置(一般两三年一次)，禁止将该废弃皮带交五小企业进行生产活动。 4、现有工程验收情况 4.1验收情况 2020年10月祁阳市鑫超越环保建材有限公司根据《祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目竣工环境保护自主验收报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行了自主验收。分别对祁阳市鑫超越环保建材有限公司已投产的年产60万吨机制砂项目废气、噪声污染源进行了验收监测，监测结果表明年产60万吨机制砂项目运行正常。验收监测期间，祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目建设项目无组织排放废气颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准，厂界东、南、西、北监控点昼间、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，运行状况稳定，符合相关要求，达到了国家规定的验收标准。 4.2验收监测数据 (1)无组织排放废气监测数据 监测点位：项目上风向布设1个点位、下风向布设2个点位； 监测因子：颗粒物； 监测结果：见表2-12、表2-13。 表2-12 无组织排放废气上风向点位监测结果计量单位：mg/m3 监测因子; 监测点位; 监测时间; 监测结果; 最高 浓度. 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物; 厂界上风向○1; 2020.9.8; 0.186; 0.206; 0.170; 1.0. 2020.9.9; 0.206; 0.226; 0.189; 1.0. 表2-13无组织排放废气下风向点位监测结果计量单位：mg/m3 监测 因子; 监测 位置; 监测 时间; 监测结果; 最高浓度; 标准 限值; 是否达标. 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物; 厂界下风向○2; 2020.9.8; 0.280; 0.335; 0.302; 0.335; 1.0; 达标. 2020.9.9; 0.280; 0.395; 0.322; 0.395; 1.0; 达标. 厂界下风向○3; 2020.9.8; 0.299; 0.356; 0.321; 0.356; 1.0; 达标. 2020.9.9; 0.319; 0.414; 0.341; 0.414; 1.0; 达标. 由表2-12、表2-13可知，监测期间现有项目无组织排放废气颗粒物浓度符合大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准限值要求。 (2)噪声监测数据 监测点位：项目东、南、西、北厂界外共4个监控点，见附图4； 监测项目：昼间、夜间噪声； 监测结果：见表2-14。 表2-14 噪声监测结果统计表计量单位：Leq[dB(A)] 监测点位; 监测时间; 监测结果; 标准限值; 是否达标. 2020.9.8; 2020.9.9. 厂界东侧外1m▲1; 昼间; 58.9; 58.8; 60; 达标. 夜间; 43.4; 44.1; 50; 达标. 厂界南侧外1m▲2; 昼间; 59.6; 59.2; 60; 达标. 夜间; 44.6; 44.2; 50; 达标. 厂界西侧外1m▲3; 昼间; 57.0; 57.1; 60; 达标. 夜间; 45.1; 43.0; 50; 达标. 厂界北侧外1m▲4; 昼间; 58.8; 58.3; 60; 达标. 夜间; 44.2; 43.8; 50; 达标. 由表2-14可知，验收监测期间，现有项目厂界东、南、西、北噪声监控点昼间、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 # 综上，祁阳县黎家坪镇超越沙场年产60万吨机制砂建设项目废气、噪声均达标排放，固体废物处置妥善，对环评批复要求基本落实到位。 6、现有项目污染物产排情况汇总 现有工程“三废”排放情况见下表，详见下表。 表2-15 现有项目污染物排放汇总表 单位：t/a 项目; 排放源; 污染物 名 称; 处理前产生浓度 及产生量; 排放浓度及 排放量. 大气污染; 皮带输送; 粉尘; 少量; 0.1t/a. 堆场; 粉尘; 少量; 0.2t/a. 装卸; 粉尘; 少量; 1.22t/a. 车辆来往; 粉尘; 少量; 1.92t/a. 机械; 粉尘; 少量; 少量. 水污染物; 生活污水; CODcr; 320mg/L，0.044t/a; 化粪池收集后，定期清掏用作农肥. BOD5; 180mg/L，0.025t/a. SS; 200mg/L，0.028t/a. NH3-N; 25mg/L，0.001t/a. 砂石清洗; 清洗废水; 995.462t/d; 三级沉淀池沉淀处理后回用. 固体废物; 沉淀池; 沉渣; 37500t/a; 清掏综合利用. 员工; 生活垃圾; 6kg/d; 收集后定期交由环卫部门. 机械修理; 废矿物油; 0.02t/a; 交由有资质部门处理. 噪声; 厂区生产; 生产设备; 源强75~90dB(A); 达标排放. 7、现有环境问题及整改措施 企业环保手续齐全，根据现场勘查，现有项目存在的环境问题如下： (1)现有问题 1)危废存储间未完全按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的要求进行设置，尚未与有危废处理资质的单位签订危废处置合同，未填写危废台账； 2)未及时定期清理路面，对进出车辆进行冲洗； 3)项目厂区地面灰尘较大，极易起尘，未配备专管环保的工作人员，缺少对废气、废水和工业固废等的监督管理。 (2)整改措施 针对现有工程存在的环境问题，具体整改措施、整改期限及整改要求如下表所示： 表2-16 现有工程环境问题整改方案一览表 类别; 节点; 现有环境问题; 整改措施; 整改期限. 固废; 危废暂存间; 未完全按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的要求进行建设; 完全按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的要求进行建设，并与有危废处理资质的单位签订危废处置合同，填写危废台账; 本次工程建成验收前. 粉尘; 厂区地面; 未及时定期清理路面，对进出车辆进行冲洗；进出道路路面采取洒水降尘措施；; 企业应配备专管环保的工作人员，按时对路面进行清理及洒水降尘，对进出车辆进行冲洗，在厂区设置喷雾炮及喷淋管进行降尘. 环境管理; 环境管理; 未配备专管环保的工作人员，缺少对废气、废水和工业固废等的监督管理; 贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 (1)项目所在区域环境空气达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足指南要求。本次评价收集了永州市生态环境局发布的《2022年度1-12月份全市环境质量状况的通报》永州市环境空气质量统计数据，监测点位为：永州市生态环境监测中心，详见下表。 表3-1 2022年永州市环境空气质量状况 监测因子; 年评价指标; 监测浓度 (年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 39ug/m3; 70ug/m3; 55.7%; 达标. PM2.5; 27ug/m3; 35ug/m3; 77.1%; 达标. SO2; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.3%; 达标. NO2; 11ug/m3; 40ug/m3; 27.5%; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位; 149ug/m3; 160ug/m3; 93.1%; 达标. CO; CO第95百分数日平均质量浓度; 1mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由上表常规监测资料统计可知，2022年项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度、CO95百分位值、O3日最大8小时第90百分位值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。 (2)TSP环境质量现状调查与评价 为了解项目所在区域空气环境质量现状，本次评价引用“祁阳海创水泥窑协同处置一般固废项目”环评时的监测数据，监测点位项目地当季主导风下风向(车头湾村、距离本项目西面500m)设置一个监测点，进行连续3天(2021年6月20日-6月22日)的现场采样监测，该监测数据时间和距离均满足要求，监测数据可以代表本项目评价范围的环境空气质量状况。其监测项目为TSP。环境空气质量现状监测结果见表3-2。 表3-2 环境空气质量监测结果 单位：μg/m3 点位; 项目; TSP(日均值). Q1项目地常年主导风向下风向车头湾村(距离本项目南面240m); 浓度范围(μg/m3); 129-142. 评价指数; 0.43-0.47. 最大超标倍数; 0. 超标率(%); 0. GB3095-2012及其修改单中二级标准; 300. 由表3-2环境空气质量监测结果可知，项目所在地环境空气TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目附近地表水体为西面220m为祁水，根据《湖南省主要地表水系水功能区划》(DB43/023-2005)祁水该段流域用水功能为渔业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准。为了解祁水地表水水质情况，本次环评收集了祁阳市人民政府发布的2022年1-12月份祁阳市地表水水质监测结果公告，根据该水质监测结果公告，2022年12月浯溪水厂、杨家桥断面集中式饮用水源断面达到了《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质；祁水入湘江口(下游35.4km)、祁水杉树桥断面(上游27.6km)等地表水常规断面均达到了《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质要求，即项目影响祁水相关河段水环境质量较好。祁水常规水质监测结果详见表3-3。 表3-3祁水常规水质监测结果 (单位：mg/L，pH无量纲) 检测项目; 采样点位及检测结果; 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1、表3中标准限值. S7祁水入湘江口; S10祁水杉树桥; Ⅱ类; Ⅲ类. 采样日期; 2022.08.11; 2022.02.03; ——; ——. 样品状态; 无色透明 无味; 无色透明 无味; ——; ——. 水温(℃); 29; ——; ——; ——. pH值(无量纲); 7.6; ——; 6～9; 6～9. 溶解氧(mg/L); 6.71; ——; ≥6; ≥5. 高锰酸盐指数; 3.9; ——; ≤4; ≤6. 化学需氧量; 11; ——; ≤15; ≤20. 五日生化需氧量; 1.6; ——; ≤3; ≤4. 氨氮; 0.216; ——; ≤0.5; ≤1.0. 总磷(以P计); 0.08; ——; ≤0.1; ≤0.2. 总氮(以N计)(mg/L); 0.82; ——; ≤0.5; ≤1.0. 铜(mg/L); 0.00008L; ——; ≤1.0; ≤1.0. 锌(mg/L); 0.00067L; ——; ≤1.0; ≤1.0. 氟化物(以F- 计)(mg/L); 0.202; ——; ≤1.0; ≤1.0. 硒(mg/L); 0.0004L; ——; ≤0.01; ≤0.01. 砷(mg/L); 0.0055; ——; ≤0.05; ≤0.05. 汞(mg/L); 0.00004L; ——; ≤0.00005; ≤0.0001. 镉(mg/L); 0.00005L; ——; ≤0.005; ≤0.005. 六价铬(mg/L); 0.004L; ——; ≤0.05; ≤0.05. LAS; 0.05L; ——; ≤0.2; ≤0.2. 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 本项目总用地面积为8000m2，项目在现有厂内改扩建，不新增用地，项目占地范围内均为建设用地，不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内无生态保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，原则上不开展环境质量现状调查，本项目为砂石生产项目，对土壤和地下水的影响较小，因此无需进行土壤、地下水环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护 目标 | (一)环境保护目标 (1)水环境保护目标：黎家坪水厂取水口下游200米至湘农函河坝断面水质为农业用水区，达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。 (2)大气环境保护目标： 项目所在区环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3096-2012)及其修改单二级标准。 (3)声环境保护目标： 项目所在区声环境质量达GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 (4)地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 (二)环境敏感目标 本项目位于祁阳市黎家坪镇朝主山村6组，本次评价范围内无文物保护点、风景名胜区、饮用水源地等敏感点。项目厂区周边主要环境敏感目标详见表3-4。 表3-4项目主要环境保护目标一览表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 阻隔情况; 保护内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 颜家湾村; 2956379.52; 37584417.92; 居民; 树木阻隔; 约35户，105人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)(2018年修改单)中二级标准; 东面; 100m-900m. 杨家岭村; 2955716.73; 37584405.46; 居民; 树木阻隔; 约55户，165人; 东南面; 450m-1000m. 九龙寺村; 2955224.56; 37583898.13; 居民; 树木阻隔; 约45户，135人; 南面; 640m-1000m. 车头湾; 2955765.22; 37583733.39; 居民; 树木阻隔; 约20户，60人; 南面; 280m-660m. 荷叶塘; 2955739.19; 37583145.29; 居民; 树木阻隔; 约90户，270人; 西北面; 600m-1000m. 布山湾; 2956012.63; 37583068.86; 居民; 树木阻隔; 约45户，135人; 西北面; 550m-1000m. 声环境; 本项目厂界50米范围内无居民点; (GB3096-2008)中2类; /; /. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; /. 表3-5 水环境保护目标 名称; 坐标; 保护要求; 相对厂区方位; 相对项目距离/m. X; Y. 祁水 （黎家坪水厂取水口下游200米至湘农函河坝）; 2956158.82; 37583486.42; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 西面; 220. 无名水塘; 2956245.74; 37583785.78; 南面; 130. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度值；营运期大气污染执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，饮食油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB18483-2001)中小型标准，排放标准详见3-6、3-7。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 厂界外浓度最高点; 1.0. 表3-7 饮食业单位油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，; 6 ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60; 75; 85. 2、废水排放标准 本项目施工期不设施工营地，施工人员均为城区附近居民，在周边饭店就餐，回家住宿；营运期生产废水经沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3)处理后回用于生产中，员工生活污水经地埋式化粪池处理(食堂段设隔油池达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)后，通过清水池收集后用于厂区绿化，项目排放标准详见表3-8、表3-9。 表3-8 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)单位：mg/L(pH除外) 项目 标准; pH值; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 石油类; 动植物油. (GB8978-1996)三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; -; -; ≤30; ≤100. 表3-9《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) 序号; 项目; 城市绿化. 1; pH; 6.0-9.0. 2; 色/度 ≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度/NTU ≤; 10. 5; 溶解度总固体/(mg/L) ≤; 1000. 6; 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L)≤; 20. 7; 氨氮/(mg/L) ≤; 20. 8; 阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤; 1.0. 9; 铁/(mg/L) ≤; --. 10; 锰/(mg/L) ≤; --. 11; 溶解氧/(mg/L) ≤; 1.0. 12; 总余氯; 接触30min后≥1.0， 管网末端≥0.2. 13; 总大肠菌群/(个/L)≤; 3. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)；本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，详见表3-10、3-11。 表3-10 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011) 单位：dB(A) 污染物排放标准; 昼间; 夜间; 适用范围. (GB 12523-2011); 70; 55; 建筑施工场界. 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 本项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目为改扩建项目，改扩建的碎石生产线在原有厂区范围内，不新增用地面积，不存在土建筑、装修施工。施工期主要为设备安装。主要产生的环境影响有：噪声、固体废物等。 1、施工期噪声污染防治措施 ①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②在施工场地边界设立实体围墙，高度为2.8m。 ③制定合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围挡之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 ⑨全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 2、施工期固体防治措施 项目施工期产生的固体废物主要是设备安装固废及施工人员的生活垃圾，设备安装固废主要为包装袋、包装盒等杂物，经分类处理回收利用。大量的设备安装固废堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的设备安装固废必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。生活垃圾应统一收集，由管理人员运至村垃圾堆放点。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。 3、生态环境目标保护措施 本项目在原有厂区范围内改扩建，不新增用地面积，项目占地为工业用地，用地范围内没有生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》，本项目新增用地范围内没有生态环境保护目标，因此无需进行生态环境目标保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 (1)废气污染物排放源强 由于本项目拟扩建一条年产20万吨碎石的生产线，并对原有的年产60万吨机制砂生产线进行原辅材料、工艺、设备改变，项目改扩建完成后，产能为年产60万吨机制砂、20万吨碎石。因此项目工程分析按照扩建后全厂的排放量来计算。 项目改扩建后营运期废气主要为原料和产品堆放粉尘、物料装卸粉尘、生产粉尘、汽车动力起尘、运输车辆尾气、食堂油烟。 表4-1 废气污染物排放源汇总一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m3. 东经; 北纬. 1; 原料和产品堆放; 粉尘; 8.08; /; 无组织; 全封闭式库房，并设置喷淋设施; /; /; 95%; 是; 0.404; 0.112; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 2; 物料装卸; 粉尘; 0.279; /; 无组织; 湿法作业; /; /; 80%; 是; 0.056; 0.015; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 3; 给料、破碎、筛分、制砂、转运; 粉尘; 444.37; /; 无组织; 湿法作业、布袋除尘器; 5000; 98%; 99.7%; 是; 1.33; 0.369; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 4; 汽车动力起尘; 粉尘; 0.281; /; 无组织; 设自动冲洗平台，道路洒水; /; /; 70%; 是; 0.084; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 5; 运输车辆尾气; CO、NOx、HC; 少量; 少量; 五组织; /; /; /; /; 是; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; /. 备注：本项目为砂石生产项目，暂无相关行业的污染防治可行性技术指南，因此本项目治理设施为可行技术的依据是《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造(HJ1119-2020)》。建设单位在实际运用过程中，应按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则(HJ942-2018)》、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造(HJ1119-2020)》中的环保治理措施来进行生产运营。 (2)源强核算 1)原料和产品堆放粉尘 原料堆场：本项目原料为毛石、鹅卵石，鹅卵石粒径一般在2~18cm之间，毛石粒径一般在10~50cm之间。本项目为砂石生产项目，无本行业的污染源强核算技术指南，且石墨及其他非金属矿物制品制造行业排污许可技术规范无粉尘污染源核算方法，根据《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)，本项目采用产污系数法，项目参照《逸散性工业粉尘控制技术》中砂、石料(粒料)贮存起尘量0.01~0.02kg/t，项目按0.01kg/t估算，项目砂石使用量为808080.8t/a，则砂石料堆场装卸粉尘产生量为8.08t/a，由于原料堆置于全封闭式库房内，并设置喷淋设施降尘，95%的粉尘可自然沉降，故项目骨料堆放扬尘排放量为0.404t/a，排放方式为无组织排放。 产品堆场：建设全封闭产品堆场，只留进出口，则堆场内基本无自然风，堆场内风速小于 0.2m/s，而砂粒启动风速一般在4m/s 以上，同时本项目采取湿法生产，产品含水量约为10%左右，含水量较高，生产过程中已清洗，因此产品堆场因风力作用而产生的扬尘量极小，仅在堆场开关门过程可能产生少量扬尘，同时环评要求堆场上方有洒水喷淋装置，绝大部分粉尘在堆场内沉降，外排粉尘量极少，本次评价不对其进行量化分析。 2)物料装卸粉尘 物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中： Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s，项目所在区域年平均风速为2.3m/s； M—汽车卸料量，t，取20t； 根据经验公式计算，自卸汽车卸料起尘量为6.9g/次，项目年共装卸物料808080.8t，年装卸次数为40404次(135次/天)，则项目物料装卸粉尘量为0.279t/a(0.929kg/d)，为控制装卸粉尘，环评要求在装卸过程中采用伸缩式溜槽和湿法作业，安装喷淋设施洒水抑尘。 本项目为砂石生产项目，无本行业的污染源强核算技术指南，且石墨及其他非金属矿物制品制造行业排污许可技术规范无粉尘污染源核算方法，根据《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)，本项目采用产污系数法，项目参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章粒料加工厂-表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率统计资料，本项目改扩建完成后采取在装卸过程中采用伸缩式溜槽和湿法作业，安装喷淋设施洒水抑尘措施控制后，装卸粉尘排放量减少约80%，装卸粉尘排放量为0.056t/a，无组织排放。 3)生产粉尘 项目制砂工序使用制砂机进行破碎及转运过程中会产生少量的无组织排放粉尘，项目原料主要为毛石、鹅卵石，在一破工序原料年用量为606060.6吨/年，其中鹅卵石属于鹅卵石类(约占67%)、毛石属于碎石块(约占33%)。 项目参照《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”章节中关于粒料加工厂逸散粉尘产尘系数计算，产排情况见表4-2。 表4-2 项目制砂生产线粉尘产生及排放情况 废气类型; 产尘系数; 物料加工量(t/a); 产尘量(t/a); 拟采取措施; 除尘效率; 排放量(t/a). 一破粉尘; 0.05 kg/t(砂); 404040.4; 20.20; 封闭生产、喷淋洒水; 封闭生产98%、布袋除尘器的处理效率为 99.7%; 0.06. 0.25 kg/t(碎石); 202020.21; 50.51; 0.15. 小计; 70.71; 0.21. 项目碎石生产工序中破碎、筛分及转运过程中会产生少量的有组织排放粉尘，项目原料主要为毛石，在一破工序原料年用量为202020.2吨/年。 本项目为砂石生产项目，无本行业的污染源强核算技术指南，且石墨及其他非金属矿物制品制造行业排污许可技术规范无粉尘污染源核算方法，根据《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)，本项目采用产污系数法，项目参照《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”章节中关于粒料加工厂逸散粉尘产尘系数计算，产排情况见表4-3。 表4-3 项目加工区粉尘产生及排放情况 废气类型; 产尘系数; 物料加工量(t/a); 产尘量(t/a); 拟采取 措施; 除尘效率; 排放量(t/a). 一破和筛分粉尘; 0.05 kg/t(砂); 404040.4; 20.20; 封闭生产，布袋除尘; 集气罩集气效率98%； 布袋除尘器的处理效率为 99.7%; 0.06. 0.25kg/t(碎石); 404040.4; 101.01; 0.30. 二破和筛分粉尘; 0.05 kg/t(砂); 404020.20; 20.2; 封闭生产、布袋除尘; 0.06. 0.75 kg/t(碎石); 403939.39; 302.95; 0.91. 小计; 444.37; 1.33. 为减轻生产粉尘对周边环境的影响，环评要求： ①建钢架棚厂房，将破碎机、制砂机、筛分机等产尘设备均安装在封闭式厂房内； ②场地进行硬化，产品和易产生扬尘的原料入棚堆放并用设置围挡分隔。 - 4)汽车动力起尘量 本项目为砂石生产项目，无本行业的污染源强核算技术指南，且石墨及其他非金属矿物制品制造行业排污许可技术规范无粉尘污染源核算方法，根据《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)，本项目采用类比法，项目参照上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123(V/5)(M/6.8)0.85(P/0.5)*0.72*L 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车行驶速度，km/h； M：汽车载重量，吨； P：道路表面物料量，kg/m2； L：道路长度，km。 根据项目建设自身特点，汽车行驶速度为20km/h，汽车载重量为20t，道路表面物料量为0.2kg/m2，道路长度约为0.1km，则汽车在有散状物料的道路上行驶的扬尘量为0.035kg/km.辆，根据计算原料运入重载40404次，成品运出重载40000辆次/ a，则运输粉尘产生量为0.281t/a。 根据本项目的情况，本项目改扩建完成后采取厂区内地面全部进行硬化，设置地面坡道利于雨水和污水收集，进出道路进行硬化，为了防止原材料运输、产品运输引起扬尘污染，企业对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，进场道路硬化，在进出口设置自动冲洗平台，车辆进出必须进行自动冲洗，同时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，道路一侧设置水喷淋设施，以降低粉尘的产生量。如果对车辆行驶的路面每小时洒水一次，可使扬尘减少70%左右，则预计汽车运输扬尘排放量0.084t/a，无组织排放。 - 5)运输车辆尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、停车场地势开阔，易于扩散，对周围环境不会造成明显影响。 (3)环境影响、达标排放分析 1)原料和产品堆放粉尘 本项目通过污染物源强核算可知，骨料堆放扬尘排放量为0.404t/a，排放方式为无组织排放。项目所在区域环境空气为达标区，距离厂区最近的居民点为东面100m颜家湾村，处于原料堆场的上风向，对周边居民影响较小。项目原料堆场粉尘通过设置全封闭式库房，并设置喷淋设施降尘；产品堆场粉尘通过设置全封闭产品堆场，只留进出口；原料堆场设置全面喷淋设施，定期对砂堆表层洒水，使物料表层含水率达到10%以上，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘；同时项目采取湿法生产来处理后，无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。对照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造(HJ1119-2020)》，项目原料和产品堆放粉尘采取全封闭式库房及设置全面喷淋设施为规范中的其他措施，技术可行。 2)物料装卸粉尘 本项目通过污染物源强核算可知，装卸粉尘排放量为0.279t/a，为无组织排放。项目所在区域环境空气为达标区，距离厂区最近的居民点为东面100m颜家湾村，处于原料堆场的上风向，对周边居民影响较小。项目物料装卸粉尘通过采取伸缩式溜槽和湿法作业处理后，无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中无组织排放监控浓度限值。对照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造(HJ1119-2020)》，项目物料装卸粉尘采取伸缩式溜槽和湿法作业为规范中的其他措施，技术可行。 3)生产粉尘 本项目通过污染物源强核算可知，项目制砂工序使用制砂机进行破碎及转运过程中会产生0.36t/a无组织粉尘，项目生产工序中破碎、筛分及转运过程中会产生1.33t/a的有组织粉尘，项目所在区域环境空气为达标区，距离厂区最近的居民点为东面100m颜家湾村，处于原料堆场的上风向，对周边居民影响较小。制砂工序使用对辊制砂机进行破碎及转运过程生产粉尘通过建设钢架棚厂房，将对辊制砂机等产尘设备均安装在封闭式厂房内；对辊制砂机等产尘设备采取封闭式设备，在对辊制砂机进料口、出料口安装喷淋洒水装置；场地进行硬化，湿法作业等措施处理后，无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。 项目碎石生产工序中破碎、筛分及转运过程中产生的粉尘，采取破碎机产生的粉尘经收集后通过布袋除尘器处理后外排；对照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造(HJ1119-2020)》，项目生产粉尘采取厂房封闭、在对辊制砂机进料口、出料口安装喷淋洒水装置、布袋除尘器均为规范中的其他措施，技术可行。 - 4)汽车动力起尘量 本项目通过污染物源强核算可知，汽车运输扬尘排放量0.084t/a，为无组织排放。项目所在区域环境空气为达标区，距离厂区最近的居民点为东面100m颜家湾村，处于原料堆场的上风向，对周边居民影响较小。当汽车运输原料及产品经过敏感点时需降低行驶速度，加强运行车辆管理，严禁超速、超载运行等措施来减少道路扬尘，汽车动力起尘通过对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，进场道路硬化，在进出口设置自动冲洗平台，车辆进出必须进行自动冲洗，同时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，道路一侧设置水喷淋设施处理后，无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中无组织排放监控浓度限值。 - 5)运输车辆尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、停车场地势开阔，易于扩散，对周围环境不会造成明显影响。 原料、产品运输途经敏感点的影响分析：项目所在区域环境空气为达标区，距离厂区最近的居民点为东面100m颜家湾村，处于原料堆场的上风向，对周边居民影响较小。定期清理路面，道路路面采取洒水降尘措施；控制车速，控制装载量，严禁冒装、加盖帆布运输，确保运输产品无撒漏。产品外运严格按规定时间、线路行驶。在采取以上措施后，其粉尘产生量大大降低，预计其对区域环境空气质量影响很小，其仍可维持在现有功能区水平上。 为防止无组织废气对周围大气环境的影响，项目拟对无组织废气采取如下防治措施： ①企业采用连续化、密闭化生产工艺代替间歇式、敞开式生产工艺，以减少物料与外界接触频率。在建成运营后，根据生产经验的积累，不断改进工艺和生产技术水平，从源头减少无组织废气产生量。 ②提高破碎筛分工序等设备的密闭性，提高集气装置捕集效率，减少无组织废气的排放。 ③车间要密闭，项目进出路面必须进行硬化处理，并保持路面整洁；物料转运装卸要尽量降低，落料高度装车时铲车落煤的物料落差控制在1m内；遇有四级以上大风天气，要停止转运装卸作业。 ④配备相应人数的专职保洁人员，负责场地内环境卫生和洒水降尘工作，运输道路进行硬化处理，加强管理，控制车速，利用洒水车定时进行道路洒水抑尘。 综上，项目排放的大气污染物对周边环境可接受。 (4)自行监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(HJ1119-2020)等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-4 废气监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 项目厂界; 厂界地上风向合理范围内设1个参照点、下风向合理范围设2个监控点，共设3个监控点; 颗粒物; 半年/次; 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996). 2、废水 (1)废水源强分析 项目总用水量为307702.3m3/a(其中274322.1m3水量为回用水，33380.2m3来自于地下水和初期雨水)，主要为道路洒水降尘用水、生产抑尘用水、洗砂用水、洗车用水、员工生活用水，营运过程中道路洒水降尘用水和生产抑尘用水均蒸发损失，无废水产生，因此项目营运期废水污染源主要为洗砂废水、洗车废水和生活污水。 1)洗砂废水 本项目在机制砂加工过程中，使用水冲洗破碎制砂后机制砂，以除去机制砂表面的粉尘。根据企业提供资料及工程分析，项目洗砂过程加水比例为原料：水=2:1，项目每天清洗2020.2t机制砂原料，则产生洗砂用水量约为1010.1t/d(303030.3t/a)，成品机制砂(机制砂60万吨/年)含水率为10%，机制砂原料含水率较高，由成品砂带走的水量为101.01m3/d(30303.03m3/a)，则洗砂废水产生量为909.09m3/d(272727.3m3/a)，洗砂过程不需添加任何化学试剂，生产废水中主要含有污染物为SS。洗砂废水经洗砂沉淀池(200m3)处理后抽至泥浆分离器，洗砂废水经泥浆分离器和压滤机处理后使用清水河泥沙分离，清水回用于生产。 2)运输车辆清洗废水 为减少汽车运输粉尘，需对汽车轮胎进行清洗，车辆清洗每天用水量约5m3，年用量约为1500m3，污水排放系数按0.9计算，则本项目运输车辆清洗废水产生量为1350m3/a(4.5m3/d)。该废水的主要水质污染因子为SS、石油类，SS浓度约为1500mg/L、石油类浓度约为10mg/L。运输车辆清洗废水经洗砂废水经洗砂沉淀池(200m3)处理后抽至泥浆分离器，洗砂废水经泥浆分离器和压滤机处理后使用清水和泥沙分离，清水回用于生产。 3)道路降尘用水 项目道路每天洒水量约为2m3/d。本项目工作日为300天，非雨天按260天计算，则道路洒水抑尘用水量为2m3/d、520m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失。 4)生产抑尘用水 项目制砂生产线振动筛、制砂机进料口均设置喷淋设施，根据建设单位提供资料，生产线抑尘用水量约为5m3/d，本项目年工作日为300天，则项目制砂生产线抑尘用水量约为5m3/d、1500m3/a。这部分水全部蒸发或损失产品带走。 5)生活用水 项目定员12人，均不在厂区内食宿，年工作300天，工作制度为一班12小时制，参照《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2020)及类比，不在厂区住宿员工用水量以80L/d•人计，则生活用水量为288m3/a(0.96m3/d)，排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为244.8m3/a(0.82m3/d)，主要污染物为CODcr350mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L等。 6)初期雨水 项目运营后严格实行雨污分流制度，因项目物料运输和装卸产生的扬尘以及厂区生产过程中无组织排放的粉尘会落在厂区，因此需在清污分流基础上收集厂区道路的初期雨水。 项目初期雨水量参考《化学工业污水处理与回用设计规范》(GB50684-2011)中计算公式，依此来确定拟建项目初期雨水收集池的容积，初期雨水收集时间为15分钟，其计算公式如下： qs= Fs*Hs ts*1000 式中：qs—初期污染雨水量(m3/h) Fs—污染区面积(m2)，厂区道路、生产区和原料和成品堆放区占地面积约为8000m2。 Hs—降雨深度(mm),本项目取15mm； ts—初期污染雨水调蓄池排空时间(h)，宜小于120h，本项目取120h； 由以上公式计算出一次初期污染雨水量qs为1.06m3/h，调蓄池排空时间为120h，因此环评要求在生产区、道路、原料和成品堆放区区域修建导流沟，使雨水全部流入雨水池，初期雨水池容量为130m3，初期雨水经收集后经沉淀后可作为厂区洗砂和厂区洒水降尘用水。 表4-5 本项目废水产生、消减及排放情况 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 备注. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD; 0.073; 300; 不排放; 化粪池; 100%; 80%; 是; /; 生活污水经化粪池处理后用于厂区绿植；洗砂废水和运输车辆清洗废水经污水池+泥浆水处理系统+清水池处理后回用于生产，不外排. BOD5; 0.044; 180; 90%. SS; 0.061; 250; 90%. NH3-N; 0.006; 25; 50%. 动植物油; 0.005; 20; 80%. 2; 洗砂废水; SS; 818.182; 3000; 不排放; 污水池+泥浆水处理系统+清水池; 100%; 55%. 3; 运输车辆清洗; SS; 2.025; 1500; 100%; 55%. 石油类; 0.014; 10; 100%; 40%. 备注：本项目为砂石生产项目，暂无相关行业的污染防治可行性技术指南，因此本项目治理设施为可行技术的依据是《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造(HJ1119-2020)》。参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造(HJ1119-2020)》中表A.8多晶硅棒、单晶硅棒生产排污单位废水污染防治可行技术参考表，厂内综合污水采取常规处理：中和+絮凝+沉淀+过滤，生活污水采取化粪池、生化法。因此本项目生产废水经洗砂废水经洗砂沉淀池(200m3)处理后抽至泥浆分离器，洗砂废水经泥浆分离器和压滤机处理后使用清水和泥沙分离，清水回用于生产，采取的处理技术为絮凝+沉淀+过滤，为可行技术。生活污水经化粪池处理为可行技术。 (2)废水不外排可行性分析 根据工程分析，本项目营运期生活污水排放量为244.8m3/a(0.82m3/d)，经厂区化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后用于厂区绿化浇灌，对地表水环境不会造成明显影响。本项目在营运过程中生活污水日产生量取日最大排放量，则本项目废水日产生量为0.82m³/d，为保证本项目废水达标排放，污水处理站日处理规模约1m3。 本项目厂区内绿化面积1600m2，根据《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2020)，绿化用水量为60L/m2·月，考虑雨季，年浇灌9个月，年绿化用水量为864m3，绿化用水量大于厂区生活污水排放量，项目厂区绿化可消纳员工生活污水。考虑湖南春天雨水较多，厂区绿化无需浇灌，环评要求建设单位修建清水池，容量为10m3，可连续贮存12天左右的生活污水，因此本项目废水回用不外排可行。 综上，评价认为项目运营期生活污水经地埋式化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后用于灌溉绿植，排放去向明确，处理方式有效、可行。 - (3)洗砂和车辆运输清洗废水循环使用可行性分析 根据建设单位提供的资料，本项目现有的生产废水处理设施的设计处理能力为1100m3/d，目前实际处理能力为600m3/d，剩余500m3/d的富余处理能力。根据前文计算，本项目扩建完成后洗砂和车辆运输清洗废水产生量为274077.3m3/a(913.59m3/d)，小于设计处理能力为1100m3/d，并剩余186.41m3/d的富余处理能力，因此依托现有的生产废水处理设施可行。由于洗砂和车辆运输清洗废水主要污染物为悬浮物，悬浮物浓度约在3000mg/L，因洗砂工序对水质要求不高，因此洗砂和车辆运输清洗废水经洗砂沉淀池(200m3)处理后抽至泥浆分离器，洗砂废水经泥浆分离器和压滤机处理后使清水和泥沙分离，清水回用于生产，清水池中水质可满足洗砂工序的用水要求。 (4)监测要求 建设单位废气污染源依据《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ819-2017)、《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造(HJ1119-2020)》等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-6 废水监测要求一览表 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 生活污水; 化粪池出水口; pH、化学需氧量、悬浮物、动植物油、五日生化需氧量; 每年1次; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准. 生产废水; 生产废水清水池; SS; 每年1次; /. 3、地下水 (1)污染源、污染物类型及污染途径分析 本项目为砂石生产项目，正常工况下，即使没有采取特殊的防渗措施，按照相关设计规范，在原料堆场和成品堆场也必须采取表面硬化处理，生活污水处理设置防渗化粪池、洗砂沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池也必须进行防渗处理，正常工况条件下污水池、泥浆水处理系统、清水池、防渗化粪池或其它物料发生泄漏至地下水的量极少。 非正常工况条件主要是指储存区等硬化面出现破损，防渗化粪池收集管线或底部因腐蚀或其他原因出现漏洞、污水池、泥浆水处理系统、清水池硬化面破损对地下水影响等情景。 根据工程分析，营运生活污水主要污染因子为：COD、氨氮，其为非持久性污染物，污水池、泥浆水处理系统、清水池中的污染因子为悬浮物。根据生产经验，可视场所发生硬化面破损时，即使有物料泄漏或污水泄漏，也能及时采取措施，不会任由物料和污水漫流渗漏。对于泄漏初期短时间物料泄漏而污染的土壤，可通过清理进行处置，不会下渗地下水体。 根据设计方案，如场内防渗化粪池发生小面积渗漏时，可能有少量污水通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。综合考虑项目废水特性，确定本项目污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带、溢流污染地下水。 本项目可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①防渗化粪池、污水池、泥浆水处理系统、清水池防渗措施不足，导致废水渗入地下造成对地下水的污染； ②污水管道破裂、防渗化粪池、污水池、泥浆水处理系统、清水池容积过小使污水外溢，造成废水下渗污染地下水。 (2)防控措施 本项目改扩建后，为确保评价区域地下水不受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施： ①一般污染区防渗措施：污水池、泥浆水处理系统、清水池、防渗化粪池采用粘土铺底，再在上面铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤107 cm/s。 ②防渗化粪池容积不低于1m3，项目生活污水日产生量为0.82m3，经现场踏勘，厂区内绿化约1600m2，考虑湖南春天雨水较多，厂区绿化无需浇灌，环评要求建设单位修建清水池，容量为10m3，可连续贮存60天左右的生活污水，因此能够满足生活污水的储存需要，能够满足最大一次生活污水排水的收集和处理。 ③加强日常管理，加强雨水收集系统、污水收集系统的维护管理，保证污水管道正常，防止雨水进入污水沟，排除故障隐患，防止超标排放，杜绝事故排放。 ④项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物排放的措施，避免跑、冒、滴、漏现象的发生；正常生产过程中应加强检查，加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 4、土壤 (1)土壤环境影响源及影响因子识别 本项目土壤影响源主要为生产车间、污水处理设施等。 表4-7 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 污水处理设施; 废水处理; 垂直入渗、底面漫流; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; /. 生产区; 破碎、筛分工序; 大气沉降; 颗粒物; /. 根据上表，本项目产生的污染因子为 CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、颗粒物，不属于特征因子，识别本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，污染类型为垂直入渗、地面漫流、大气沉降。 垂直入渗型：正常状况下，本项目营运期生活污水经地埋式化粪池处理后用于厂区绿化，生产废水经经洗砂沉淀池(200m3)处理后抽至泥浆分离器，洗砂废水经泥浆分离器和压滤机处理后使用清水河泥沙分离，清水回用于生产，不外排。根据本项目工程分析可知，废水污染物主要为 CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，不含重金属及难降解有机物。在非正常状况下，废水输送管道和处理池泄露产生的废水可能对土壤环境造成影响。 地面漫流型：本项目营运期正常状况下生活污水经地埋式化粪池处理后用于厂区绿化，生产废水经洗砂废水经洗砂沉淀池(200m3)处理后抽至泥浆分离器，洗砂废水经泥浆分离器和压滤机处理后使用清水河泥沙分离，清水回用于生产，不外排。本项目废水污染物非正常状况下： ①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，影响土壤环境； ②如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出进入土壤环境； 大气沉降型：本项目营运期主要大气污染物为颗粒物，不含重金属和持久性污染物。综上所述，根据最大可信事故情况，本项目废水处理池泄露产生的垂直入渗为主要污染途径。 (2)土壤环境保护措施与对策 ①源头控制措施 主要包括在设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤，本项目对废水处理站各个池子进行加盖处理，防止暴雨造成各个池子出现溢流现象。 ②过程防控措施 本项目在空地和厂房周边种植具有较强吸附能力的树木，通过绿化措施降低颗粒物沉降对周边土壤的影响； 1)地面漫流防治措施： ①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，造成地表水环境污染，处理措施如下：经常检查管道，若地下管道应采用防腐材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖破坏管道。地上管道应防止汽车撞击，并控制管道支撑的磨损，定期系统试压、定期检漏，管道施工应按规范要求进行。 ②如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出时，应立即停产，关闭废水输送阀门，减少送往废水处理系统的废水量； 2)垂直入渗防治措施：废水收集沟渠、废水处理池均用水泥硬化，并对各污水处理池已做防腐、防渗处理，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s，因此，项目废水的渗漏对土壤影响较小；为防止污水外渗时发生扩散，环评单位建议建设单位对废水收集沟渠、废水处理池表面涂防渗材料，控制各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，防止污水外渗时发生扩散。 (3)土壤环境影响评价小结 综上，在正常状况下，本项目营运期生活污水经地埋式化粪池处理后用于厂区绿化，生产废水经洗砂沉淀池(200m3)处理后抽至泥浆分离器，洗砂废水经泥浆分离器和压滤机处理后使用清水河泥沙分离，清水回用于生产，不外排。在非正常状况下，在采取环评提出的措施后，废水垂直下渗可能对土壤环境造成影响较小。 5、噪声 (1)噪声源强分析 由于本项目拟扩建一条年产20万吨碎石的生产线，并对原有的年产60万吨机制砂生产线进行原辅材料、工艺、设备改变，扩建会新增较多设备，主要产生的噪声设备发生较大改变，因此项目噪声源强分析按照扩建后全厂设备来分析。本项目主要产生的噪声为：给料机、颚式破碎机、反击破碎机、圆锥破碎机、振动筛、对辊制砂机、洗砂一体机、螺杆泵。本项目在营运期各类噪声产生源强见表。 表4-8 项目运行期噪声产生及治理情况表 设备名称; 数量; 等效声级dB(A); 持续时间; 位置; 主要措施; 排放强度(dB(A)). 给料机; 1; 70-85; 生产时; 生产车间; 基础减震、建筑隔声; 60. 颚式破碎机; 1; 100-110; 生产时; 生产车间; 基础减震、建筑隔声; 80. 反击破碎机; 2; 100-110; 生产时; 生产车间; 基础减震、建筑隔声; 80. 圆锥破碎机; 1; 80-90; 生产时; 生产车间; 基础减震、建筑隔声; 65. 振动筛分机; 1; 80-90; 生产时; 生产车间; 基础减震、建筑隔声; 65. 反击破碎机; 1; 75-85; 生产时; 生产车间; 基础减震、建筑隔声; 60. 对辊制砂机; 2; 75-85; 生产时; 生产车间; 基础减震、建筑隔声; 60. 洗砂一体机; 1; 70-85; 生产时; 生产车间; 基础减震、建筑隔声; 60. 螺杆泵; 1; 70-85; 生产时; 生产车间; 基础减震、建筑隔声; 60. (2)噪声预测 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的点声源几何发散衰减模式。根据不同设备的噪声级、距厂界的距离等计算厂界的等效声级。 为评估项目噪声对周围环境的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面效应。预测模式如下： ①无指向性点声源几何发散衰减的计算公式： Lpr=Lpr0−20lgrr0−ΔL 式中: L(r)为距声源r处的声级，dB(A)； L(r0 )为距声源r0处的声级，dB(A)； ΔL为衰减量，dB(A)。 ②对两个以上多个声源同时存在时，各预测点的总声压级采用以下公式对各声源产生的噪声值进行叠加计算： Leq=10lgin100.Li 式中：Leq—预测点的总等效声级dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响dB(A)。 3、预测结果及分析 利用模式，预测出项目各设备声源在厂界的贡献值，具体结果详见下表。 表4-9 各噪声源对项目厂界的噪声贡献值 单位：dB(A) 预测时段; 预测点; 噪声源与厂界距离; 噪声级LeqdB(A); 评价结果. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 厂界东外1m处; 48m; 49.62; /; /; 2类标准昼间60dBA、夜间50dBA; 达标. 夜间; 49.62; /; /. 昼间; 厂界南外1m处; 23m; 56.01; /; /; 达标. 夜间; 56.01; /; /. 昼间; 厂界西外1m处; 16m; 59.16; /; /; 达标. 夜间; 59.16; /; /. 昼间; 厂界北外1m处; 17m; 58.64; /; /; 达标. 夜间; 58.64; /; /. 从上表可知，项目运营后噪声场界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目场界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，项目噪声对周边环境影响为可接受。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处；从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离保护目标的位置，利用墙壁隔声车间墙壁可加装高效吸声材料； ③在项目场址周边种植树木，形成绿化隔声带； ④设置减速带，严控车速，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声； ⑤加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛，增强机械的维护保养； ⑥做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 (3)监测要求 表4-10 噪声监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界四周; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008). 6、固体废物 6.1固体废物产排情况 项目营运期固体废物主要为沉渣、车间地面粉尘、废零配件、生活垃圾、废润滑油、机修废机油。 (1)沉渣 洗砂废水中会夹带大量的砂、泥，项目年洗砂原料约606060.6吨，原料含泥率为1.26%，则原料中绝干污泥量为7627.79 t/a，通过泥浆水处理系统(泥水分离罐+板框压滤机)分离出污泥(渣)和上清液，采用压滤机压滤干化，折算后泥饼约19060.6t/a(含水率60%计)。泥渣暂存间采取防雨防渗措施，且建设单位应将压滤机同主体工程设备同时开启投入使用，避免大量泥渣沉积在泥水分离罐内，保障泥水分离罐有效容积能满足正常生产所需。建议废泥渣做到日产日清，该部分泥砂主要成分为砂石颗粒、土，可作为用于铺设道路地基层。 (2)收集的粉尘 本项目石料破碎、筛选粉尘的粉尘(主要成分是粉末)经布袋除尘器处理，定期清理布袋内粉尘，根据工程分析，项目布袋除尘器收集的粉尘量为443.04t/a，统一收集后外售砖厂制砖用。项目部分粉尘通过洒水和车间阻隔沉降在车间地面上，通过人工清扫收集，预计产生量为8.096t/a，外售砖厂制砖用。 (3)废零配件 根据建设单位提供的资料，本项目营运期汽车等机械设备维修的过程中会产生废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件、润滑油(机油)废油桶均为一般固废，产生量约为0.05t/a，每天产生的该类固废均由工作人员整理分类后，放置在一般固废暂存间中暂存，进行回收利用或外售至废品收购站。 (4)生活垃圾 本项目营运期12名职工，产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，则项目工作人员生活垃圾产生量为6kg/d(1.8t/a)，每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点。 (二)危险固废 ⑤废润滑油 本项目皮带输送机和提升机等设备需定期加润滑油保养，润滑油使用量约为0.1t/a。本项目润滑油直接滴加到设备转轴、齿轮等极易磨损的部位，润滑油使用过程中将会产生50kg/a的润滑油，属于《国家危险废物名录》(2021版)中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 ⑥机修废机油 本项目厂区机械维修过程中将会产生少量的废机油，产生量约50kg/a，属于《国家危险废物名录》(2021年版)中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08机械维修和拆解过程中产生的废发动机油，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 表4-11 固废产生及处置情况 序号; 名称; 产生量(t/a); 分类编号; 危废代码; 处理处置方式; 排放量(t/a). 1; 沉渣; 7627.79; 一般固体废物; /; 可作为用于铺设道路地基层; 0. 2; 收集的粉尘; 451.136; 一般固体废物; /; 外售砖厂制砖用; 0. 3; 废零配件; 0.05; 一般固体废物; /; 进行回收利用或外售至废品收购站; 0. 4; 生活垃圾; 1.8; 一般固体废物; /; 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点; 0. 5; 废润滑油; 0.05; 危险废物; 900-217-08; 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理; 0. 6; 机修废机油; 0.05; 危险废物; 900-214-08; 0. 6.2固废处理处置措施 ①一般工业固废 本项目产生的沉渣、车间地面粉尘、废零配件属于一般固废，由本项目企业收集后暂存于一般固废暂存区。沉渣经统一收集后作为用于铺设道路地基层；车间地面粉尘外售砖厂制砖；废零配件进行回收利用或外售至废品收购站。 ②危险固废 本项目产生的危险固废主要为废润滑油和机修废机油，本项目企业应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等相关要求，在项目厂房内设置危废仓，并在危废仓醒目的地方设置危险废物警告标识。本项目企业产生的危废应定期委托有资质具备相应处理能力的公司进行处置。 本项目危废贮存场所应按以下要求设置： 1)产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并将危险废物装入专用容器中，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装，盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276-2022)所示的标签等，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染。 2)对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3)危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 4)危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 5)地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造； 危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 6)公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 7)按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 贮存安全管理规定： 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)，本项目产生的废润滑油和废机油应存放于阴凉、通风、干燥的场所，储存于专用收集容器，防止阳光直射，保持容器密封。 运输注意事项： 危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危废的外运应委托有危险化学品运输质资的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、 高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ③生活垃圾 本项目生活垃圾由建设单位收集后，暂存于生活垃圾桶，每天交环卫部门统一处理。 综上所述，本项目固废均得到合理处置，不会造成二次污染，对项目周边的环境影响很小。 表4-12 建设项目危险废物产生及处置情况汇总表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 有害成分; 形态; 贮存方式; 产废周期; 危险特性; 治理措施. 危废仓; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.05; 设备维护; 废矿物油; 液态; 桶装; 1年/次; T，I; 委托有资质单位处理. 危废仓; 机修废机油; HW08; 900-214-08; 0.05; 机械维修; 废矿物油; 液态; 桶装; 1年/次; T，I. 7、营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 (1)加强对员工环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将市场建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 (2)加强管理，实行垃圾分类回收，做好绿化工作。 (3)环保负责人员应定期对大气污染防治措和环保设施进行检查、维护、保养、保证高效、正常运行。 (4)制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 (5)环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 (6)生产设施与污染处理设施的运行应设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，要求有纸质和电子台账，并保留三年。 8、环境风险评价 (1)一般性原则 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 (2)危险物质数量与临界量比值(Q) 经过对建设项目的初步工程分析，进行物质危险性判定，判定依据见表4-13。 表4-13 物质危险性判定依据 序号; LD50(大鼠经口)mg/kg; LD50(大鼠经皮) mg/kg; LD50(小鼠吸入，4小时)mg/kg. 有毒 物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜25; 0.1＜LD50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 10＜LD50＜400; 0.5＜LD50＜2. 易燃 物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 凡符合上表中有毒有害物质判定标准序号为1、2号的物质，属于剧毒物质；符合有毒有害物质判定标准序号为3号的属于一般毒物；凡符合上表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸等危险物质。 参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目危险物质为废润滑油、废机油，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。 表4-14 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 名称; 危险性; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量; Q. 废润滑油; 泄露、火灾; /; 0.05t; 2500t; 0.00002. 废机油; 泄露、火灾; /; 0.05t; 2500t; 0.00002. 合计; 0.00004. 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由表4-14可知，Q=0.00004＜1。 (3)环境风险识别 项目物质风险识别情况见下表： 表4-15 项目物质风险识别表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 润滑油; 一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃(直链、支链、多支链)、环烷烃(单环、双环、多环)、芳烃(单环芳烃、多环芳烃)、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 机油; 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；闪点：120-340℃；沸点：-252.8℃；自燃点：300～350℃；溶解性：不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂；稳定性：稳定；可燃液体; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 备注：*不是有毒物质是指该化学品不属于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B1规定的有毒物质范围之内。 项目各功能单元的潜在环境风险事故分析见表。 表4-16 项目各功能单元潜在的环境风险事故一览表 事故类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 影响程度. 火灾引发的次生环境事件; 存在高温、明火; 燃烧后产物进入大气、消防废水外排进入地表水; 遇明火，燃烧引发火灾事故，对外界影响较大. 废水事故排放; 因设备或操作原因造成废水未经处理直接排放; 废水将直接进入到周边自然水体中; 导致周边自然水体中悬浮物浓度大幅上升，从而影响周边自然水体环境. (4)环境风险分析 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为火灾引发的次生环境事件、厂区内沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3)中废水事故排放。 ①火灾环境影响分析及应急处理措施 在火灾条件下，任何物质燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是一氧化碳，但是化学成分不同的物质燃烧时产生的有毒气体的种类不同，以异丁烯类聚合物和聚二甲基硅氧烷为主要组成元素的胶水燃烧产生的有毒气体主要是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性。同时也要考虑其他易燃物质遇热燃烧后产生的其他烃类气体，酚类气体、苯环。 发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民；事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 ②污染防治措施事故排放境影响分析应急处理措施 本项目沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3)修筑位于厂区生产线东南侧，项目东面1.7km为祁水，南面120m为池塘。当由于人为管理不当，或者自然条件的影响(主要考虑暴雨情况)等导致池体废水事故排放，事故状态下排放的废水将直接进入到周边自然水体中，由于沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3)中废水悬浮物浓度较高，泄漏进入周边自然水体中会导致周边自然水体中悬浮物浓度大幅上升，从而影响周边自然水体环境。因此必须杜绝废水事故排放现象。在发生事故排放时，应马上停止生产线继续工作，直到废水处理设施能正常运营后才能恢复生产。因此建设单位在日常运行中，应加强对设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故排放。 为杜绝废水事故排放，应做到以下措施： ①加强沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3)施工建设，确保各池体及泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)质量达标，防止因池体及泥浆水处理系统(泥水分离罐+板框压滤机)质量不达标导致的池体及泥浆水处理系统破损，废水外溢。 ②加强人员管理，定期对沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3)周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。 ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区污水池和清水池内，导致沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3)废水外溢情况发生。 ④做好风险应急防范措施，针对厂区沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3)中废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。 (5)环境风险防范措施 1)生产车间及仓库设置自动温感、烟感报警系统，当火灾发生时，系统自动报警，自动气体灭火系统启动，能够及时扑灭火灾。 2)加强管理，防止因管理不善而导致车间或仓库火灾：每天对车间设备，特别是加热设备、电器设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解生产作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 3)加强安全生产教育，强化管理。安全生产是企业立厂之本，强化风险意识、加强安全管理，具体要求为：必须将“安全第一，以防为主”作为企业经营的基本原则。 4)必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 5)对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。 6)加强公司职员的安全意识，在生产区和仓库区内禁止明火、设置严禁烟火标志，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 7)生产单元、仓库内应设置火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。 8)安排专人负责全厂的安全管理，设置专职安全员。 9)按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 10)当废水处理措施因设备或操作原因，造成废水未处理直接排放时，将对周围地表水环境造成一定的污染影响，因此必须杜绝废水事故排放现象。在发生事故排放时，应马上停止生产线工作，直到废水处理设施能正常运营后才能恢复生产。因此建设单位在日常运行中，应加强对设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故排放。 11)应制定相应的环境风险应急预案，制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，正确应对突发性环境污染等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故发生，维护社会稳定。 10、项目改扩建完成后全厂污染物“三本账” 项目改扩建前后全厂“三本账”详见下表。 表4-17 项目改扩建后全厂污染物“三本账”一览表 污染源; 污染物; 现有工程排放量(固废产生量); 改扩建工程排放量(固废产生量); 以新带老削减量; 技改后全厂排放量(固废产生量). 废气; 原料和产品堆放粉尘; 少量; 0.404t/a; /; 0.404t/a. 物料装卸粉尘; 少量; 0.056t/a; /; 0.056t/a. 生产粉尘; 少量; 1.33t/a; /; 1.33t/a. 皮带输送粉尘; 少量; /; /; /. 汽车动力起尘; 少量; 0.084t/a; /; 0.084t/a. 废水; 生活污水及生产废水; 0; 0; 0; 0. 固废; 沉渣; 37500t/a; 7627.79 t/a; /; 7627.79 t/a. 收集的粉尘; /; 451.136t/a; /; 451.136t/a. 废零配件; /; 0.05t/a; /; 0.05t/a. 生活垃圾; 1.8t/a; 1.8t/a; /; 1.8t/a. 废润滑油; /; 0.05t/a; /; 0.05t/a. 机修废机油; 0.02t/a; 0.05t/a; /; 0.05t/a. 11、环保投资 项目改扩建后总投资500万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资115.3万元，占总投资的23.06%。项目环保投资分项估算见表4-18。 表4-18 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 污染源; 污染处理措施; 环保投资额. 废气处理; 原料和产品堆放粉尘; 设置严密围挡(不能低于物料堆放高度)仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施; 6. 装卸粉尘; 采用伸缩式溜槽和湿法作业; 2. 汽车动力起尘; 洒水降尘(洒水车)、道路进出口设置车辆自动冲洗设施；生产区和运输道路全部硬化、道路一侧安装水喷淋设施；原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，并限制车速; 3. 生产粉尘; 破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后达标排放；对辊制砂机外加盖封闭措施，封闭式传输带，筛分机的进、出料口安装雾化喷头; 30. 废水处理; 洗砂废水、车辆清洗废水; 沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3); 38. 生活污水; 地埋式化粪池(1t/d)、清水池10m3; 1. 初期雨水; 初期雨水截留沟、初期雨水池; 2. 噪声; 给料机、颚式破碎机、反击破碎机、圆锥破碎机、振动筛、对辊制砂机、洗砂一体机、螺杆泵等设备运行噪声、原材料和产品装卸噪声及运输车辆噪声; 隔声、减震; 3. 固废处理; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 废零配件; 一般固废间(20m2); 0.5. 沉淀池沉渣; 压滤机污泥; 6. 污泥暂存间(20m2); 2. 废机油、废润滑油; 危险固废间(10m2); 1.5. 生态 治理; 场区绿地率达到20%; 16. 风险防范措施; 化粪池、污水池等设置防渗措施，制定相应的环境风险应急预案; 3.8. 合计; /; 115.3. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料和产品堆放粉尘 | 颗粒物 | 设置严密围挡(不能低于物料堆放高度)仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准 |
|  | 物料装卸粉尘 | 颗粒物 | 采用伸缩式溜槽和湿法作业 |  |
|  | 生产粉尘 | 颗粒物 | 破碎工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后外排；对辊制砂机外加盖封闭措施，封闭式传输带，筛分机的进、出料口安装雾化喷头 |  |
|  | 汽车动力起尘 | 颗粒物 | 洒水降尘(洒水车)、道路进出口设置车辆自动冲洗设施；生产区和运输道路全部硬化、道路一侧安装水喷淋设施；原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，并限制车速 |  |
|  | 运输车辆尾气 | CO、NOx、HC | 加强绿化 | 达标排放 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr | 经地埋式化粪池处理后用于厂区灌溉绿植 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准和《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)后 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 洗砂废水、运输车辆清洗废水 | SS | 沉淀池(200m3)+泥浆水处理系统(泥水分离器+板框压滤机)+清水池(200m3) | 经泥浆处理系统处理后循环使用不外排 |
| 声环境 | 给料机、颚式破碎机、反击破碎机、圆锥破碎机、振动筛、对辊制砂机、洗砂一体机、螺杆泵等设备运行噪声、原材料和产品装卸噪声及运输车辆噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废水处理设施 | 沉渣 | 可作为用于铺设道路地基层 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  | 生产工序 | 车间地面粉尘 | 外售砖厂制砖用 |  |
|  | 设备维修 | 废零配件 | 进行回收利用或外售至废品收购站 |  |
|  | 厂区员工 | 生活垃圾 | 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023) |
|  | 设备维修 | 机修废机油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 堆场进行表面硬化处理，污水处理区硬化防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 设备定期检修；各类原辅材料实行分类存放；加强仓储管理； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应按要求变更排污许可证 2、项目建成运行，及时进行环保竣工验收，项目竣工验收内容详见环境保护措施监督检查清单。 3、项目建成后应及时完成环境风险应急预案编制并备案。 |  |  |  |

# 六、结论

年产60万吨机制砂改扩建项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 少量 | / | / | 1.874t/a | 少量 | 1.874t/a | / |
| 废水 | CODcr | 0 | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | BOD5 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | SS | 0 | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | / |
|  | 动植物油 | 0 | / | / | 0 | / | 0 | / |
| 一般工业 固体废物 | 沉渣 | 37500t/a | / | / | 7627.79 t/a | / | 7627.79 t/a | -29872.21t/a |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 451.136t/a | / | 451.136t/a | / |
|  | 废零配件 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 生活垃圾 | 1.8t/a | / | / | 1.8t/a | / | 1.8t/a | / |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 机修废机油 | 0.02t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.03t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①。