## Sheet1
2021年第一季度祁阳县城区管网末梢水水质监测结果(1/2)
序号 | 采样地点 | 菌落总数 (cfu/mL) | 总大肠菌(MPN/100ml) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml) | 大肠埃希氏菌 (MPN/100ml) | 砷 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬(六价) (mg/L) | 铅 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (mg/L) | 三氯甲烷 (mg/L) | 四氯化碳 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 游离余氯 (mg/L)
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006) 指标限值 |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.5 | 0.05-4
1 | 原县技术监督局 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.112 | 1.11 | 0.0141 | ＜0.0001 | 0.19 | 0.05
2 | 县人社局 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.104 | 2.89 | 0.0027 | ＜0.0001 | 0.11 | 0.1
3 | 县中医院新院区 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.113 | 1.1 | 0.0158 | ＜0.0001 | 0.22 | 0.1
4 | 浯溪南路加油站 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.09 | 1.09 | 0.0015 | ＜0.0001 | 0.28 | 0.2
5 | 县疾控中心 | 3 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.094 | 1.11 | 0.0156 | ＜0.0001 | 0.2 | 0.1
6 | 原湘运汽车站 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.093 | 1.1 | 0.0156 | ＜0.0001 | 0.19 | 0.1
7 | 县水文局 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.091 | 1.11 | 0.0159 | ＜0.0001 | 0.26 | 0.05
8 | 玛莉亚医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.108 | 1.11 | 0.0168 | ＜0.0001 | 0.33 | 0.2
9 | 浯溪一中 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.092 | 1.11 | 0.0203 | ＜0.0001 | 0.32 | 0.05
10 | 县城建投 | 0 | 0 | 0 | 0 | <0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.0004 | ＜0.002 | 0.091 | 1.1 | 0.0109 | ＜0.0001 | 0.34 | 0.1
2021年第一季度祁阳县城区管网末梢水水质监测结果(2/2)
序号 | 采样地点 | 色度 (度） | 浑浊度 （NTU） | 臭和味 | 肉眼可 见物 | PH值 | 铝 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 溶解性总固体 (mg/L) | 总硬度 (mg/L) | 耗氧量 (mg/L) | 挥发性酚 (mg/L) | 阴离子合成洗涤剂 (mg/L)
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006) 指标限值 |  | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤250 | ≤250 | ≤1000 | ≤450 | ≤3 | ≤0.002 | ≤0.3
1 | 原县技术监督局 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.39 | 11 | 156.5 | 102.09 | 0.08 | ＜0.002 | ＜0.025
2 | 县人社局 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8.1 | 0.05 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 10.84 | 31.24 | 301.5 | 301.5 | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.025
3 | 县中医院新院区 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | 0.05 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.49 | 10.83 | 155 | 98.09 | 0.08 | ＜0.002 | ＜0.025
4 | 浯溪南路加油站 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.09 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.77 | 11.32 | 141 | 86.08 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025
5 | 县疾控中心 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.9 | 0.04 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.48 | 12.15 | 150 | 94.08 | 0.16 | ＜0.002 | 0.028
6 | 原湘运汽车站 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.08 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.45 | 11.75 | 156 | 98.09 | 0.05 | ＜0.002 | ＜0.025
7 | 县水文局 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 0.08 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.5 | 12.44 | 150.5 | 94.08 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.025
8 | 玛莉亚医院 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.4 | 0.03 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.98 | 11.27 | 151 | 98.09 | 0.08 | ＜0.002 | ＜0.025
9 | 浯溪一中 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 8 | 0.05 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.38 | 10.77 | 157 | 106.1 | 0.16 | ＜0.002 | ＜0.025
10 | 县城建投 | ＜5.0 | ＜0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 7.8 | 0.05 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | 6.74 | 19.06 | 156.5 | 94.08 | 0.08 | ＜0.002 | ＜0.025